LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL REGLAMENTUOJAMŲ STATYBOS PRODUKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2015 m. sausio 28 d. Nr. D1-80

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus, paskyrimo“ ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 2 ir 3 dalimis, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 17 dalies nuostatas ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2008 C 115, p. 60) 36 straipsnio nuostatas, leidžiančias apribojimus viešosios tvarkos arba visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos ir gyvybės apsaugos ir nuosavybės apsaugos sumetimais:

1. T v i r t i n u Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą (toliau – Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami statybos produktai turi turėti gamintojo išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), parengtą kaip nustatyta produkto darniojoje techninėje specifikacijoje vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 305/2011), nustatyta tvarka arba vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. D1-612 (toliau – STR 1.01.04:2013), reikalavimais, kai produktas neturi darniosios tecninės specifikacijos;

2.2. reglamentuojamų statybos produktų, turinčių darniąsias technines specifikacijas, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal darniąsias technines specifikacijas ir jose nurodytas eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatyta tvarka;

2.3. reglamentuojamų statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2013 nustatyta tvarka;

2.4. statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatus, gamybos kontrolės atitikties sertifikatus ir bandymų protokolus pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas darniąsias technines specifikacijas išduoda paskelbtosios įstaigos, atlikusios trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą;

2.5. statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatus, gamybos kontrolės atitikties sertifikatus ir bandymų protokolus pagal kitas Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas technines specifikacijas išduoda paskirtosios įstaigos, atlikusios trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą;

2.6. Lietuvos paskirtųjų įstaigų sąrašas tvirtinamas atskiru aplinkos ministro įsakymu.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. šis įsakymas įsigalioja 2015 m. vasario 17 d.;

3.2. šiuo įsakymu patvirtintas Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas statybos produktams, kurių eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas atliekamas ne pagal darniąsias technines specifikacijas pirmąjį kartą, pradedamas taikyti 2014 m. balandžio 17 d.

4. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugsėjo 5 d. įsakymą Nr. D1-656 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“.

Aplinkos ministras 									Kęstutis  Trečiokas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2015 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. D1-80

REGLAMENTUOJAMŲ STATYBOS PRODUKTŲ SĄRAŠAS

PASTABOS IR PAAIŠKINIMAI:

| 1) Reglamentuojamų statybos produktų sąraše reikalavimai statybos produktams nurodyti pagal 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB ir statybos techninių reglamentų reikalavimus. Statybos produktams gali būti taikomi čia nenurodyti kitų ES direktyvų, reglamentų bei teisės aktų reikalavimai. 2) (D)-darnusis standartas. Data prie darniųjų standartų nurodo, nuo kada statybos produktui taikomas tik darnusis standartas. 3) ETĮ–Europos techninis įvertinimas, parengtas pagal Techninio vertinimo įstaigų organizacijos priimtą Europos vertinimo dokumentą (EVD). 4) Statybos produkto technine specifikacija taip pat gali būti techninis liudijimas, techninis įvertinimas ir įmonės standartas. 5) Standarte nurodyti specialieji reikalavimai taikomi priklausomai nuo gamintojo deklaruojamos produktų panaudojimo srities. 6) NTĮ - nacionalinis techninis įvertinimas parengtas pagal STR 1.03.03:2013. Iki 2013-07-01 parengti nacionaliniai techniniai liudijimai (NTL) galioja iki juose nurodytos galiojimo datos. 7) Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos nustatytos 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 V (penktame) priede ir STR 1.01.04:2013. |  |  |  | * – data, nuo kurios statybos produktui taikoma tik nurodyta techninė specifikacija. ** – kai tai numatyta statybos produkto techninėje specifikacijoje. *** – bandymu nustatyti degumo klasę būtina, kai deklaruojama kita degumo klasė nei FROOF(t1), FFL, arba kai degumo klasė nepasirenkama iš statybos techninių reglamentų lentelių. ****– esminiai reikalavimai dujas deginantiems prietaisams ir jų tiekimas rinkai nustatyti teisės aktais, kuriais perimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/142/EB, susijusi su dujas deginančiais prietaisais. *****– Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nenustatyti reikalavaimai dažams, lakams, gruntams ir dangoms, kurių pagrindinė panaudojimo paskirtis yra dekoratyvinė, estetinė ir kurie neįtakoja ar mažai įtakoja statinio esminius reikalavimus. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Statybos produkto aprašymas | Statybos produkto techninės specifikacijos žymuo | Esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį |  | Bandymo metodą reglamentuojančio standarto ar kito dokumento žymuo | Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. | UŽPILDAI |  |  |  |  |  |
| 1.1 | betono užpildai | LST EN 12620:2003+A1:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 12620 | 2+ |
| 1.2 | skiedinio užpildai | LST EN 13139:2003(D) LST EN 13139:2003/AC:2004(D) LST EN 13139+AC:2004 (D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13139 | 2+ |
| 1.3 | lengvieji betono, skiedinio ir injekcinio skiedinio užpildai | LST EN 13055-1:2003(D) LST EN 13055-1:2003/AC:2004(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13055-1 | 2+ |
| 1.4 | lengvieji bituminių mišinių ir paviršiaus apdorojimo sluoksnio užpildai su rišikliu ir be jo | LST EN 13055-2:2004(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13055-2 | 2+, 4 |
| 1.5 | keliams, skridimo aikštėms ir kitoms eismo zonoms naudojamų bituminių mišinių ir paviršiaus apdorojimo sluoksnio mineralinės medžiagos | LST EN 13043:2003(D) LST EN 13043:2003/AC:2004(D) LST EN 13043+AC:2004(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13043+AC | 2+ |
| 1.6 | aktyvinti mineraliniai milteliai asfaltbetonio mišiniams | LST 1419:1995 LST 1419:1995/1K:1996 | granuliometrinė sudėtis |  | LST 1419.1 | 2+ |
|  |  |  | hidrofobiškumas |  | LST 1419.1 |  |
| 1.7 | nesurištieji mišiniai: -skaldos ir žvyro pagrindo sluoksniams | LST EN 13285:2010 | granuliometrinė sudėtis |  | LST EN 933-1 | 2+ |
|  |  |  | mineralinių dulkių (smulkelių) kiekis |  | LST EN 933-1 |  |
|  | -apsauginiams šalčiui atspariems sluoksniams -šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniams, pagrindo sluoksniams, rengiamiems regeneravimo kelyje būdu, kelio dangos sluoksniams be rišiklių |  | stambiausioji frakcija (per stambios dalelės) |  | LST EN 933-1 | 4 |
|  |  |  | laidumas vandeniui (kai keliami reikalavimai) |  | LST CEN ISO/TS 17892-11 |  |
| 1.8 | kelių mineralinės medžiagos nesurištiems ir hidrauliškai surištiemsmišiniams: - skaldos ir žvyro pagrindo sluoksniams | LST EN 13242:2003+A1:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13242:2003+A1 | 2+ |
|  | - apsauginiams šalčiui atspariems sluoksniams - šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniams, pagrindo sluoksniams, rengiamiems regeneravimo kelyje būdu, kelio dangos sluoksniams be rišiklių |  |  |  |  | 4 |
| 1.9 | geležinkelio balasto skalda: - bendrojo tinklo ir privažiavimo prie įmonių keliai | LST EN 13450:2003(D) LST EN 13450:2003/AC:2004(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13450 | 2+ |
|  | - įmonių vidaus keliams |  |  |  |  | 4 |
| 2. | RIŠAMOSIOS MEDŽIAGOS |  |  |  |  |  |
| 2.1 | įprastinis cementas (visų tipų) | LST EN 197-1:2011(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 196-1,-2,-3,-8,-9 | 1+ |
|  | CEM I, CEM II, CEM IV, CEM V |  | šarmų kiekis (vienetinė reikšmė ne daugiau kaip 0,8%) |  |  |  |
|  | CEM III/A |  | šarmų kiekis (vienetinė reikšmė ne daugiau kaip 1,1%) |  |  |  |
|  | CEM III/B ir CEM III/C |  | šarmų kiekis (vienetinė reikšmė ne daugiau kaip 2%) |  |  |  |
| 2.2 | mažo ankstyvojo stiprumo šlakinis cementas | LST EN 197-1:2011(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 196-1, LST EN 196-2, LST EN 196-3 | 1+ |
| 2.3 | sulfatams atsparus šlakinis cementas | LST EN 197-1:2011(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 196-1, LST EN 196-3, LST EN 196-6 | 1+ |
| 2.4 | mūro cementas | LST EN 413-1:2011(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 413-2, LST EN 196-1, LST EN 196-2, LST EN 196-3 | 1+ |
| 2.5 | specialieji žematemperatūriniai cementai | LST EN 14216:2004(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 196-1, LST EN 196-2, LST EN 196-3, LST EN 196-5, LST EN 196-9 | 1+ |
| 2.6 | statybinės kalkės | LST EN 459-1:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 459-2 | 2+ |
| 2.7 | kalcio aliuminatinis cementas | LST EN 14647:2007(D) LST EN 14647:2006/AC:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 14647 | 1+ |
| 2.8 | sulfatinis cementas | LST EN 15743:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 15743 | 1+ |
| 2.9 | nekonstrukcinės hidraulinės rišamosios medžiagos | LST EN 15368:2008+A1:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 15368 | 2+ |
| 2.10 | hidrauliniai kelių rišikliai. Greitai kietėjantys hidrauliniai kelių rišikliai | LST EN 13282-1:2013 (D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13282-1 | 2+ |
| 3. | BETONAI IR SKIEDINIAI |  |  |  |  |  |
| 3.1 | statybiniai skiediniai, išskyrus kalkinius | LST L 1346:2005 | gniuždymo stipris |  | LST EN 1015-11 | 1+ |
|  |  |  | atsparumas šalčiui (kai keliami reikalavimais) |  | LST L 1413.11 |  |
| 3.2 | tinko skiediniai | LST EN 998-1:2010(D) | esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 998-1 | 4 |
|  |  |  | atsparumas šalčiui |  | LST L 1413.11 |  |
|  | išorinis ir vidinis tinkas organinių rišiklių pagrindu | LST EN 15824:2009(D) | esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 15824 | 1, 3, 4 |
| 3.3 | mūro skiediniai | LST EN 998-2:2010(D) | esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 998-2 | 2+, 4 |
|  |  |  | atsparumas šalčiui |  | LST L 1413.11 |  |
| 3.4 | gipso blokų rišiklis | LST EN 12860+AC:2002(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 12860+AC | 3, 4 |
| 3.5 | grindų išlyginamosios medžiagos | LST EN 13813:2003(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13813 | 1, 3, 4 |
|  | išlyginamojo grindų sluoksnio rišikliai, kompoziciniai rišikliai ir gamykliniai | LST EN 13454-1:2004(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13454-1 |  |
|  | mišiniai kalcio sulfato pagrindu |  |  |  |  |  |
| 3.6 | injekciniai skiediniai | LST EN 447:2008 | klampis vandens atsiskyrimas tūrio kitimas stipris gniuždant |  | LST EN 445 LST EN 445 LST EN 445 LST EN 445 | 1+ |
| 3.7 | gipsiniai rišikliai ir gipsatinkiai | LST EN 13279-1:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13279-1 | 3, 4 |
| 3.8 | plytelių klijai | LST EN 12004:2007+A1:2012 (D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 12004 | 3 |
| 3.9 | betonas ir betono mišinys | LST EN 206:2014 | betono gniuždymo stipris |  | LST EN 12390-3 | 1+ |
|  |  | LST 1974:2012 | betono tankis |  | LST EN 12390-7 |  |
|  |  |  | mišinio slankumas (kai taikoma) |  | LST EN 12350-2 |  |
|  |  |  | mišinio tanklumas(kai taikoma) |  | LST EN 12350-4 |  |
|  |  |  | mišinio sklidumas(takumas) (kai taikoma) |  | LST EN 12350-5 |  |
|  |  |  | mišinio pasklida(kai taikoma) |  | LST EN 12350-8 |  |
|  |  |  | mišinio klampa(kai taikoma) |  | LST EN 12350-8, LST EN 12350-9 |  |
|  |  |  | mišinio pratekamumas(kai taikoma) |  | LST EN 12350-10, LST EN 12350-12 |  |
|  |  |  | mišinio atsparumas sluoksniavimuisi(kai taikoma) |  | LST EN 12350-11 |  |
|  |  |  | betono tempimo stipris skeliant (kai keliami reikalavimai) |  | LST EN 12390-6 |  |
|  |  |  | betono atsparumas šalčiui (kai keliami reikalavimai) |  | LST L 1428.17, LST L 1428.19 |  |
|  |  |  | betono nelaidumas vandeniui (kai keliami reikalavimai) |  | LST 1974 |  |
|  |  |  | vandens įsiskverbimo gylis į betoną veikiant slėgiui (kai keliami |  | LST EN 12390-8 |  |
|  |  |  | reikalavimai) |  |  |  |
|  |  |  | betono atsparumas dilumui (kai keliami reikalavimai) |  | LST EN 1338+AC, H priedo Bohme metodas |  |
| 3.10 | kelių dangos paviršiaus apdaras | LST EN 12271:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 12271 | 2+ |
| 3.11 | asfaltbetonis | LST EN 13108-1:2006(D) LST EN 13108-1:2006/AC:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13108-1 | 2+ |
| 3.12 | labai plonų dangų asfaltbetonis | LST EN 13108-2:2006(D) LST EN 13108-2:2006/AC:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13108-2 | 2+ |
| 3.13 | minkštasis asfaltas | LST EN 13108-3:2006(D) LST EN 13108-3:2006/AC:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13108-3 | 2+ |
| 3.14 | karštai voluotas asfaltas | LST EN 13108-4:2006(D) LST EN 13108-4:2006/AC:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13108-4 | 2+ |
| 3.15 | mastikinis skaldos asfaltas | LST EN 13108-5:2006(D) LST EN 13108-5:2006/AC:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13108-5 | 2+ |
| 3.16 | mastikos (lietinis) asfaltas | LST EN 13108-6:2006(D) LST EN 13108-6:2006/AC:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13108-6 | 2+ |
| 3.17 | poringasis (akytasis) asfaltas | LST EN 13108-7:2006(D) LST EN 13108-7:2006/AC:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13108-7 | 2+ |
| 3.18 | šlamo dangos | LST EN 12273:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 12273 | 2+ |
| 3.19 | betono įmaišos | LST EN 934-2:2009+A1:2012(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 934-2 | 2+ |
| 3.20 | mūro skiedinio įmaišiniai priedai | LST EN 934-3:2009+A1:2012(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 934-3 | 2+ |
| 3.21 | įtempiamosios armatūros injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai | LST EN 934-4:2009(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 934-4 | 2+ |
| 3.22 | injekcinio skiedinio priedai. Torkretbetonio įmaišos | LST EN 934-5:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 934-5 | 2+ |
| 3.23 | betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Betono paviršiaus apsaugos sistemos | LST EN 1504-2:2004(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 1504-2 | 1, 2+, 3, 4 |
| 3.24 | betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Konstrukcinis ir nekonstrukcinis remontas | LST EN 1504-3:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 1504-3 | 1, 2+, 3, 4 |
| 3.25 | betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Konstrukcijų klijai | LST EN 1504-4:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 1504-4 | 1, 2+, 3, 4 |
| 3.26 | betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Betono injektavimas | LST EN 1504-5:2005(D) LST EN 1504-5:2013 | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 1504-5 | 2+ , 4 |
| 3.27 | betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Armatūrinių strypų įtvirtinimas | LST EN 1504-6:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 1504-6 | 1, 2+, 3, 4 |
| 3.28 | betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Armatūros apsauga nuo korozijos | LST EN 1504-7:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 1504-7 | 2+, 4 |
| 3.29 | lakieji pelenai betonui | LST EN 450-1:2012(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 450 | 1+ |
| 3.30 | silicio oksido mikrodulkės betonui | LST EN 13263-1:2005+A1:2009(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13263-1 | 1+ |
| 3.31 | termoizoliacinių ir (arba) garsą izoliuojančiųjų sudėtinių skydų ir sausatinkio plokščių klijai gipso pagrindu | LST EN 14496:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 14496 | 3, 4 |
| 3.32 | maltas granuliuotasis aukštakrosnės šlakas betono, statybinio ir injekcinio skiedinio priedams | LST EN 15167-1:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 15166 | 1+ |
| 4. | MŪRO GAMINIAI IR PAGALBINIAI ELEMENTAI |  |  |  |  |  |
| 4.1 | keraminiai mūro gaminiai | LST EN 771-1:2011(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį ir atsparumas šalčiui |  | LST EN 771-1 LST 1985:2006, LST CEN/TS 772-22 | 2+ (I kategorija) 4 (II kategorija) |
| 4.2 | silikatiniai mūro gaminiai | LST EN 771-2:2011(D) | esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 771-2 | 2+ (I kategorija) 4 (II kategorija) |
| 4.3 | betoniniai mūro gaminiai (su tankiaisiais ir lengvaisiais užpildais) | LST EN 771-3:2011(D) | esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 771-3 | 2+ (I kategorija) 4 (II kategorija) |
| 4.4 | autoklavinio akytojo betono mūro gaminiai | LST EN 771-4:2011(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį ir atsparumas šalčiui (kai keliami reikalavimai) |  | LST EN 771-4 ir LST EN 15304 | 2+ (I kategorija) 4 (II kategorija) |
| 4.5 | dirbtinio akmens mūro gaminiai | LST EN 771-5:2011(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 771-5 | 2+ (I kategorija) 4 (II kategorija) |
| 4.6 | gamtinio akmens mūro gaminiai | LST EN 771-6:2011(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 771-6 | 2+, 3, 4 |
| 4.7 | gipso blokai | LST EN 12859:2011(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 12859 | 3, 4 |
| 4.8 | mūro ryšių sistemos, sutvirtinimo juostos (sąvaržos), perdangos ir gembės | LST EN 845-1:2003+A1:2008(D) LST EN 845-1:2013(D)(2015-08-08)* | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 845-1 | 3 |
| 4.9 | pagalbiniai mūro komponentai, sąramos | LST EN 845-2:2003(D) LST EN 845-2:2013(D)(2015-08-08)* | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 845-2 | 3 |
| 4.10 | horizontalių mūro siūlių armatūra iš plieninio tinklo | LST EN 845-3:2003+A1:2008(D) LST EN 845-3:2013(D)(2015-08-08)* | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 845-3 | 3 |
| 5. | TERMOIZOLIACINĖS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI |  |  |  |  |  |
| 5.1 | statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Mineralinės vatos termoizoliaciniai gaminiai | LST EN 13162:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 13162 | 1, 3, 4 |
| 5.2 | statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai | LST EN 13163:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 13163 | 1, 3, 4 |
|  | statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai ekstruzinio polistireno putų (XPS) gaminiai | LST EN 13164:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 13164 |  |
|  | statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai standžiųjų poliuretano putų (PUR) gaminiai | LST EN 13165:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 13165 |  |
|  | statybiniai termoizoliaciniai gaminiai.Gamykliniai fenolio putų (PF) gaminiai | LST EN 13166:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 13166 |  |
| 5.3 | statybiniai termoizoliaciniai gaminiai: |  |  |  |  | 1, 3, 4 |
|  | gamykliniai putstiklio (CG) gaminiai | LST EN 13167:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 13167 |  |
|  | gamykliniai medienos vilnos (WW) gaminiai | LST EN 13168:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 13168 |  |
|  | gamykliniai pūstojo perlito (EPB) plokščių gaminiai | LST EN 13169:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 13169 |  |
|  | gamykliniai pūstos kamštienos (ICB) gaminiai | LST EN 13170:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 13170 |  |
|  | gamykliniai medienos plaušų (WF) gaminiai | LST EN 13171:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 13171 |  |
| 5.4 | statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Statybos aikštelėje formuojama šilumos izoliacija iš pūstojo perlito (EP) gaminių. Nesuformuotų surištų ir palaidų gaminių techniniai reikalavimai | LST EN 14316-1:2004(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 14316-1 | 3, 4 |
| 5.5 | išorinės termoizoliacinės kompozicinės sistemos su tinku | ETAG 004 naudojamas kaip EVD | esminės charakteristikos nurodytos ETĮ pagal produktų paskirtį |  | ETĮ pagal ETAG 004 | 1, 2+ |
| 5.6 | statybos aikštelėje formuojami lengvųjų keramzitinių užpildų (LWA) gaminiai. Nesuformuotų palaidų gaminių reikalavimai | LST EN 14063-1:2004(D) LST EN 14063-1:2004/AC:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 14063-1 | 1, 3, 4 |
| 5.7 | statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Statybos aikštelėje formuojama šilumos izoliacija iš pūstojo vermikulito (EV) gaminių. Nesuformuotų surištų ir palaidų gaminių techniniai reikalavimai | LST EN 14317-1:2004(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 14317-1 | 3, 4 |
| 5.8 | termoizoliaciniai ir lengvųjų užpildų gaminiai, naudojami statybos darbuose. Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai | LST EN 14933:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 14933 | 1, 3 |
| 5.9 | termoizoliaciniai ir lengvųjų užpildų lengvieji gaminiai, naudojami statybos darbuose. Gamykliniai ekstruzinio putų polistireno (XPS) gaminiai | LST EN 14934:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 14934 | 1, 3 |
| 5.10 | savilaikės dvisienės metalu dengtos izoliacinės plokštės. Gamykliniai gaminiai. | LST EN 14509:2007(D) LST EN 14509:2007/AC:2008(D) LST EN 14509:2014(D) (2015-08-08)* | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal produktų degumą ir paskirtį |  | LST EN 14509 | 1, 3 |
| 5.11 | pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai | LST EN 14303:2009+A1:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 14303 | 1, 3 |
| 5.12 | pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai lanksčiųjų elastomerinių putų (FEF) termoizoliaciniai gaminiai | LST EN 14304:2009+A1:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 14304 | 1, 3 |
| 5.13 | pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai putstiklio (CG) gaminiai | LST EN 14305:2009+A1:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 14305 | 1, 3 |
| 5.14 | pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai kalcio silikato (CS) gaminiai | LST EN 14306:2009+A1:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 14306 | 1, 3 |
| 5.15 | pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai ekstruzinio polistireno putų (XPS) gaminiai | LST EN 14307:2009+A1:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 14307 | 1, 3 |
| 5.16 | pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai standžiojo poliuretano putų (PUR) ir poliizocianurato putų (PIR) gaminiai | LST EN 14308:2009+A1:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 14308 | 1, 3 |
| 5.17 | pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai | LST EN 14309:2009+A1:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 14309 | 1, 3 |
| 5.18 | pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polietileno putų (PEF) gaminiai | LST EN 14313:2009+A1:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 14313 | 1, 3 |
| 5.19 | pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai fenolio putų (PF) gaminiai | LST EN 14314:2009+A1:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 14314 | 1, 3 |
| 5.20 | statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Vietoje suformuoti užpurkšti kietieji poliuretano (PUR) ir poliizocianurato(PIR) putų gaminiai. Specifikacija, skirta kietosioms užpurkštų putų sistemoms iki jų įrengimo | LST EN 14315-1:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 14315 | 1, 3, 4 |
| 5.21 | statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Vietoje formuojami įpurkšti kietieji poliuretano (PUR) ir poliizocianurato(PIR) putų gaminiai. Techniniai reikalavimai, keliami kietosioms įpurkštų putų sistemoms iki jų įrengimo | LST EN 14318-1:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 14318-1 | 1, 3, 4 |
| 5.22 | termoizoliaciniai pastatų įrangos ir pramonės įrenginių gaminiai. Vietoje formuojami įpurkšti kietieji poliuretano (PUR) ir poliizocianurato(PIR) putų gaminiai. Techniniai reikalavimai, keliami kietosioms įpurkštų putų sistemoms iki jų įrengimo | LST EN 14319-1:2013(D)) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 14319-1 | 1, 3, 4 |
| 5.23 | pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Vietoje formuojami užpurkšti kietieji poliuretano (PUR) ir poliizocianurato(PIR) putų gaminiai. Techniniai reikalavimai, keliami kietosioms užpurkštų putų sistemoms iki jų įrengimo | LST EN 14320-1:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 14320-1 | 1, 3, 4 |
| 5.24 | pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojama šiltinamoji izoliacija iš pūstojo perlito (EP) gaminių. Nesuformuotų surištų ir palaidų gaminių techniniai reikalavimai | LST EN 15599-1:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 15599-1 | 3, 4 |
| 5.25 | pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojama šiltinamoji izoliacija iš sluoksniuotojo vermikulito (EV) gaminių. Nesuformuotų surištų ir palaidų gaminių techniniai reikalavimai | LST EN 15600-1:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 15600-1 | 3, 4 |
| 5.26 | darbų vietoje formuojami piltiniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. Techniniai reikalavimai, keliami biraliniams gaminiams iki jų įrengimo | LST EN 14064-1:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 14064-1 | 1, 3, 4 |
| 5.27 | lengvųjų užpildų ir termoizoliaciniai gaminiai, naudojami statybos darbuose. Lengvųjų keramzitinių užpildų gaminiai (LWA) | LST EN 15732:2012 (D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 15732 | 1, 3, 4 |
| 5.28 | statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polietileno putų (PEF) gaminiai | LST EN 16069:2012 (D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 16069 | 1, 3, 4 |
| 5.29 | pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai pūstojo perlito (EP) ir sluoksniuotojo vermikulito (EV)gaminiai | LST EN 15501:2013(D) (2015-08-08) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį |  | LST EN 15501 | 1, 3, 4 |
| 5.30 | statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Vietoje suformuoti biraliniai | LST EN 15101-1:2013 | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo |  | LST EN 15101-1 | 1, 3, 4 |
|  | celiulioziniai (LFCI) gaminiai | LST EN 15101-2:2013 | paskirtį |  | LST EN 15101-2 |  |
| 5.31 | kiti aukščiau neišvardinti termoizoliaciniai gaminiai | techninė specifikacija, kurioje nurodytos | deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas arba šiluminė varža |  | LST EN 12667, LST EN 12939, STR 2.01.03 | 3 |
|  |  | esminės charakteristikos | gaminio storis |  | LST EN 823 |  |
|  |  |  | tankis |  | LST EN 1602+AC |  |
|  |  |  | ilgalaikis arba trumpalaikis vandens įmirkis (kai keliami reikalavimai) |  | LST EN 12087, LST EN 1609+AC |  |
|  |  |  | panaudojimo temperatūrinis diapazonas (kai keliami reikalavimai) |  | LST EN 14706 arba deklaruojami metodai |  |
|  |  |  | degumas *** |  | LST EN 13501-1:2007+A1 | 1 |
| 6. | BETONINIAI, GELŽBETONINIAI IR NATŪRALAUS AKMENS GAMINIAI |  |  |  |  |  |
| 6.1 | betoniniai tvorų elementai | LST EN 12839:2012(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 12839 | 4 |
| 6.2 | betoninės grindinio trinkelės | LST EN 1338:2003(D) LST EN 1338:2003+AC:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 1338 | 4 |
| 6.3 | betoninės grindinio plokštės | LST EN 1339:2003(D) LST EN 1339:2003/AC:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 1339 | 4 |
| 6.4 | betoniniai bordiūrai | LST EN 1340:2003(D) LST EN 1340:2003/AC:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 1340 | 4 |
| 6.5 | betoninės nearmuotos tvorų detalės | LST 1551:1999, LST 1551:1999/1K:2001 | betono gniuždymo stipris |  | LST EN 12390-3 | 3 |
|  |  |  | vandens įgėris |  | LST EN 13369 |  |
|  |  |  | atsparumas šalčiui |  | LST L 1428.17 |  |
| 6.6 | grindinio natūralaus akmens plokštės | LST EN 1341:2012(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 1341 | 4 |
| 6.7 | natūralūs tašyti grindinio akmenys | LST EN 1342:2012(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 1342 | 4 |
| 6.8 | grindinio natūralaus akmens bordiūrai | LST EN 1343:2012(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 1343 | 4 |
| 6.9 | išorėje naudojamos mozaikinės plytelės | LST EN 13748-2:2004(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13748-2 | 4 |
| 6.10 | gaminiai pamatams įrengti (rūsio sienų blokai, padai, plokštės ir kt.) | LST L 1409:2005 LST EN 13369:2013 techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos | betono gniuždymo stipris |  | LST EN 12390-3 | 2+ |
|  |  |  | betono atsparumas šalčiui |  | LST L 1428.17 |  |
|  |  |  | betono nelaidumas vandeniui (kai keliami reikalavimai) |  | LST 1974 |  |
|  | gamykliniai betoniniai gaminiai. Pamato elementai | LST EN 14991:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 14991 | 2+ |
| 6.11 | gamykliniai betoniniai gaminiai. Sienos elementai | LST EN 14992:2007+A1:2012(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 14992 | 2+, 4 |
| 6.12 | gamykliniai betoniniai gaminiai. Laiptai | LST EN 14843:2007(D) | esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 14843 | 2+ |
| 6.13 | kitos statinių konstrukcijos (balkonų ir lodžijų elementai, karnizų plokštės, tūriniai statinių elementai ir kt.) | LST EN 13369:2013 techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos | betono gniuždymo stipris |  | LST EN 12390-3 | 2+ |
|  |  |  | betono atsparumas šalčiui ** |  | LST L 1428.17 |  |
|  |  |  | betono nelaidumas vandeniui** |  | LST 1974 |  |
|  |  |  | gaminio stiprumas ** |  | LST CEN/TR 14862, deklaruojami metodai |  |
|  |  |  | gaminio standumas ** |  | LST CEN/TR 14862, deklaruojami metodai |  |
|  |  |  | gaminio atsparumas pleišėjimui ** |  | LST CEN/TR 14862, deklaruojami metodai |  |
|  | gamykliniai betoniniai gaminiai. Požeminiai dėžiniai komponentai | LST EN 14844:2006+A2:2011(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 14844 | 2+, 4 |
| 6.14 | betoniniai, plienpluoščio betono ir gelžbetonio vamzdžiai ir jungliai | LST EN 1916:2003(D) LST EN 1916:2003/AC:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 1916 | 4 |
| 6.15 | betoniniai, plienpluoščio betono ir gelžbetonio šuliniai (kurių vardinis matmuo ne didesnis kaip 1,25 m) ir apžiūros šulinėliai | LST EN 1917+AC:2006(D) LST EN 1917:2003/AC:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 1917 | 4 |
| 6.16 | betoniniai ir gelžbetoniniai šulinių elementai, kurių vardinis matmuo didesnis | techninė specifikacija, kurioje nurodytos | mechaninis žiedų ir dangčių atsparumas |  | LST EN 1917 | 2+ |
|  | kaip 1,25 m | esminės charakteristikos | įrengtų pakopų laikanti galia (įlinkis, liekamasis įlinkis, horizontali |  | LST EN 1917 |  |
|  |  | LST EN 13369:2013 | betono gniuždymo stipris |  | LST EN 12390-3 |  |
|  |  |  | betono atsparumas šalčiui (kai keliami reikalavimai) |  | LST L 1428.17 |  |
|  |  |  | betono nelaidumas vandeniui (kai keliami reikalavimai) |  | LST 1974 |  |
|  |  |  | vandens įsiskverbimo gylis į betoną veikiant slėgiui (kai keliami reikalavimai) |  | LST EN 12390-8 |  |
| 6.17 | nuotakyno fibrocemenčio vamzdžiai. Šuliniai ir apžiūros šulinėliai | LST EN 588-2:2002(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 588-2 | 4 |
| 6.18 | surenkamieji armuotieji atviros struktūros lengvųjų užpildų betono gaminiai: | LST EN 1520:2011(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 1520+AC |  |
|  | - laikančioms konstrukcijoms |  |  |  |  | 2+ |
|  | - nelaikančioms konstrukcijoms |  |  |  |  | 4 |
| 6.19 | aptaiso akmuo | LST EN 13383-1:2003(D) LST EN 13383-1:2003/AC:2004(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13383-2 | 4 |
| 6.20 | gamykliniai betoniniai gaminiai. Plokštinės grindų perdangos | LST EN 13747:2005+A2:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13747 | 2+ |
| 6.21 | santvaros (denginių, jungiamosios) | LST EN 13369:2013 Techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos | betono gniuždymo stipris betono atsparumas šalčiui (kai keliami reikalavimai) gaminio stiprumas |  | LST EN 12390-3 LST L 1428.17 LST CEN/TR 14862, deklaruojami metodai | 2+ |
|  |  |  | gaminio standumas gaminio atsparumas pleišėjimui ** |  | LST CEN/TR 14862, deklaruojami metodai LST CEN/TR 14862, deklaruojami metodai |  |
| 6.22 | stulpai ir stiebai | LST EN 12843:2004(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 12843 | 2+ |
| 6.23 | surenkamieji betono gaminiai. Briaunotieji perdangos elementai | LST EN 13224:2012(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13224 | 2+ |
| 6.24 | surenkamieji betono gaminiai. Tiesiniai konstrukcijų elementai (tarp jų gelžbetoninės kolonos, sijos ir rygeliai) | LST EN 13225:2004(D) LST EN 13225:2004/AC:2007(D) LST EN 13225:2013 (D) (2015-08-08)* | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13225 | 2+ |
| 6.25 | specialieji stogo elementai | LST EN 13693:2004+A1:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13693 | 2+ |
| 6.26 | gamykliniai betono gaminiai. Perdangų plokštės gyvuliams laikyti | LST EN 12737:2004+A1:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 12737 | 2+ |
| 6.27 | gamtinio akmens gaminiai. Modulinės plytelės | LST EN 12057:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 12057 | 3, 4 |
| 6.28 | gamtinio akmens gaminiai. Grindų ir laiptų plokštės | LST EN 12058:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 12058 | 3, 4 |
| 6.29 | betoninės kelio dangos. Betoninėse kelio dangose naudojami įdėklai | LST EN 13877-3:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13877-3 | 4 |
| 6.30 | gamtinio akmens gaminiai. Plakiravimui skirtos plokštės | LST EN 1469:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 1469 | 3, 4 |
| 6.31 | surenkamieji betono gaminiai. Kiaurymėtosios plokštės | NTĮ LST EN 1168:2005+A3:2012(D) | esminės charakteristikos nurodytos NTĮ |  | NTĮ | 2+ |
|  |  |  | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 1168 |  |
| 6.32 | surenkamieji betono gaminiai. Pamatų poliai | LST EN 12794+A1:2007(D) LST EN 12794+A1:2007/AC:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 12794 | 2+ |
| 6.33 | surenkamieji betono gaminiai. Gelžbetoninių monolitinių ir surenkamų iš tūrinių elementų garažų reikalavimai | LST EN 13978-1:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13978-1 | 2+ |
| 6.34 | gamykliniai betoniniai gaminiai. Tiltų elementai | LST EN 15050:2007+A1:2012(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 15050 | 2+ |
| 6.35 | aglomeruotasis akmuo. Modulinės (vidaus ir išorės) grindų ir laiptų plytelės | LST EN 15285:2008(D) LST EN 15285:2008/AC:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 15285 LST EN 15285+AC | 1, 3, 4 |
| 6.36 | gamykliniai betoniniai gaminiai. Įprastiniai ir lengvieji betoniniai klojinių blokai | LST EN 15435:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 15435 | 4 |
| 6.37 | gamykliniai betoniniai gaminiai. Klojinių blokai iš medžio drožlių betono | LST EN 15498:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 15498 | 4 |
| 6.38 | gamykliniai betoniniai gaminiai. Sijų-blokų perdangų sistemos: |  | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  |  |  |
|  | -sijos | LST EN 15037-1:2008(D) |  |  | LST EN 15037-1 | 2+ |
|  | -betoniniai blokai | LST EN 15037-2:2009+A1:2011(D) |  |  | LST EN 15037-2 | 2+ |
|  | -keraminiai blokai | LST EN 15037-3:2009+A1:2011(D) |  |  | LST EN 15037-3 | 2+ |
|  | -polistireninio putplasčio blokai | LST EN 15037-4:2010(D) LST EN 15037-4:2010+A1:2013(D)(2015-08-08)* |  |  | LST EN 15037-4 | 2+ |
|  | -paprastojo klojinio lengvieji blokai | LST EN 15037-5:2013(D)(2015-08-08) |  |  | LST EN 15037-5 | 2+ |
| 6.39 | surenkamieji betono gaminiai. Atraminių sienų elementai | LST EN 15258:2009(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 15258 | 2+ |
| 6.40 | autoklavinio akytojo betono surenkamieji armuotieji komponentai | LST EN 12602:2008+A1:2013(D) (2015-08-08) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 12602 |  |
| 7. | LANGAI, DURYS IR KITOS ATITVAROS |  |  |  |  |  |
| 7.1 | langai (išskyrus atsparius ugniai ir sandarius dūmams) | LST EN 14351-1:2006+A1:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 14351-1 | 3 |
| 7.2 | išorės įėjimo durys (išskyrus atsparias ugniai ir sandarias dūmams) | LST EN 14351-1:2006+A1:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 14351-1 | 1, 3 |
| 7.3 | stoglangiai (išskyrus atsparius ugniai) | LST EN 14351-1:2006+A1:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 14351-1 | 1, 3, 4 |
| 7.4 | vidaus durys, kai taikomi reikalavimai garso izoliavimui, šilumos izoliavimui, sandarumui (išskyrus atsparias ugniai ir sandarias dūmams) | techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos | mechaninis patvarumas pagal stiprumą, standumą |  | LST EN 947, LST EN 948, LST EN 949, LST EN 950, LST EN 1192 | 3 |
|  |  |  | atsparumas kartotiniam varstymui |  | LST EN 1191, LST EN 12400 |  |
|  |  |  | šilumos perdavimo koeficientas |  | LST EN ISO 12567-1, LST EN ISO 10077-1 |  |
|  |  |  | oro garso izoliavimas |  | LST EN ISO 10140-3, LST EN ISO 717-1 |  |
|  |  |  | oro skverbtis |  | LST EN 1026, LST EN 12207 |  |
|  |  | LST L prEN 14351-2:2010 | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST L prEN 14351-2 |  |
|  | kitos vidaus durys (išskyrus atsparias ugniai ir sandarias dūmams) | techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos | mechaninis patvarumas pagal stiprumą, standumą |  | LST EN 947, LST EN 948, LST EN 949, LST EN 950, LST EN 1192 | 4 |
|  |  |  | atsparumas kartotiniam varstymui |  | LST EN 1191, LST EN 12400 |  |
|  |  | LST L prEN 14351-2:2010 | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST L prEN 14351-2 |  |
| 7.5 | atsparūs ugniai ir (arba) sandarūs dūmams langai ir stoglangiai, | LST EN 14600 ir techninė specifikacija | atsparumas ugniai (kai keliami reikalavimai) |  | LST EN 1634-1, LST EN 13501-2 | 1 |
|  | įėjimo durys | pagal produktų paskirtį | sandarumas dūmams (kai keliami reikalavimai) |  | LST EN 1634-3, LST EN 13501-2 |  |
|  |  |  | savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumas (kai keliami |  | LST EN 1191, LST EN 12605 |  |
|  |  |  | reikalavimai) |  | LST EN 14600 |  |
|  |  |  | šilumos perdavimas |  | LST EN ISO 12567-1, LST EN ISO 10077-1 | 3 |
|  |  |  | oro garso izoliavimas |  | LST EN ISO 10140-3, LST EN ISO 717-1 |  |
|  |  |  | atsparumas vėjo apkrovai |  | LST EN 12211, LST EN 12210 |  |
|  |  |  | vandens nelaidumas |  | LST EN 1027, LST EN 12208 |  |
|  |  |  | oro skverbtis |  | LST EN 1026, LST EN 12207 |  |
|  |  |  | mechaninis stiprumas (langams) |  | LST EN 14608, LST EN 14609 |  |
|  |  |  |  |  | LST EN 13115 |  |
|  |  |  | mechaninis stiprumas (durims) |  | LST EN 947, LST EN 948, LST EN 949, |  |
|  |  |  |  |  | LST EN 950, LST EN 1192 |  |
|  |  |  | atsparumas kartotiniam varstymui (varstomiems langams) |  | LST EN 1191, LST EN 12400 |  |
|  |  |  | atsparumas įsilaužimui (kai keliami reikalavimai) |  | LST EN 1627, LST EN 1628, LST EN 1629 |  |
|  |  |  |  |  | LST EN 1630 |  |
|  |  |  | atsparumas smūgiui langams, atliekantiems užtvaros funkciją |  | LST EN 13049 |  |
|  |  |  | kitos charakteristikos nurodytos standarte pagal produktų |  | LST EN 14351-1 |  |
|  |  |  | paskirtį |  |  |  |
| 7.6 | atsparios ugniai ir (arba) sandarios dūmams vidaus durys | LST EN 14600 ir LST L prEN 14351-2:2010 | atsparumas ugniai (kai keliami reikalavimai) |  | LST EN 1634-1, LST EN 13501-2 | 1 |
|  |  |  | sandarumas dūmams (kai keliami reikalavimai) |  | LST EN 1634-3, LST EN 13501-2 |  |
|  |  |  | savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumas (kai keliami |  | LST EN 1191, LST EN 12605 |  |
|  |  |  | reikalavimai) |  | LST EN 14600 |  |
|  |  |  | mechaninis patvarumas pagal stiprumą, standumą |  | LST EN 947, LST EN 948, LST EN 949 | 3 |
|  |  |  |  |  | LST EN 950, LST EN 1192 |  |
|  |  |  | atsparumas kartotiniam varstymui |  | LST EN 1191, LST EN 12400 |  |
|  |  |  | šilumos perdavimas (kai keliami reikalavimai) |  | LST EN ISO 12567-1, LST EN ISO 10077-1 |  |
|  |  |  | oro garso izoliavimas (kai keliami reikalavimai) |  | LST EN ISO 10140-3, LST EN ISO 717-1 |  |
|  |  |  | oro skverbtis (kai keliami reikalavimai) |  | LST EN 1026, LST EN 12207 |  |
|  |  |  | kitos charakteristikos nurodytos standarte pagal produktų |  | LST L prEN 14351-2 |  |
|  |  |  | paskirtį |  |  |  |
| 7.7 | atsparūs ugniai ir (arba) sandarūs dūmams pramonės, prekybos | LST EN 14600 ir techninė specifikacija pagal | atsparumas ugniai (kai keliami reikalavimai) |  | LST EN 1634-1, LST EN 13501-2 | 1 |
|  | pastatų ir garažų durys bei vartai | produktų paskirtį | sandarumas dūmams (kai keliami reikalavimai) |  | LST EN 1634-3, LST EN 13501-2 |  |
|  |  |  | savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumas (kai keliami |  | LST EN 1191, LST EN 12605 |  |
|  |  |  | reikalavimai) |  | LST EN 14600 |  |
|  |  |  | mechaninių aspektų charakteristikos |  | LST EN 12605, LST EN 12604 | 3 |
|  |  |  | mechanizuoto varstymo charakteristikos |  | LST EN 12453 |  |
|  |  |  | kitos charakteristikos standarte pagal produkto paskirtį |  | LST EN 13241-1 |  |
| 7.8 | atsparūs ugniai vitrinų, pertvarų ir atitvarų komplektai | techninė specifikacija apimanti LST EN 13501-2:2008+A1:2010 reikalavimus bei reikalavimus pagal produkto paskirtį | atsparumas ugniai |  | LST EN 1364-1, LST EN 1364-3 LST EN 1364-4 | 3 |
|  |  |  | kitos esminės charakteristikos nurodytos pagal produkto paskirtį |  | metodai atitinkamoje techninėje specifikacijoje pagal produkto paskirtį | 3 |
| 7.9 | pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai, išskyrus atsparius ugniai ir sandarius dūmams | LST EN 13241-1:2003+A1:2011(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13241-1 | 3 |
| 7.10 | langinės | LST EN 13659:2004+A1:2009(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13659 | 4 |
| 7.11 | išorinės žaliuzės | LST EN 13561:2004+A1:2009(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13561 | 4 |
| 7.12 | sienos apdaras (konstrukcijų apkrovų nelaikanti fasado sistema) | LST EN 2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13830 | 1, 3 |
| 7.13 | konstrukcinės įstiklintų fasadų sistemos | NTĮ arba ETAG 002 naudojamas kaip EVD | esminės charakteristikos nurodytos ETĮ pagal produktų paskirtį |  | ETĮ pagal ETAG 002 | 2+ |
| 7.14 | statybiniai apkaustai. Spynos ir skląsčiai. Elektromechaninės spynos ir sklendės | LST EN 14846:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 14846 | 1 |
| 7.15 | vidinių pertvarų komplektai | NTĮ arba ETAG 003 naudojamas kaip EVD | esminės charakteristikos nurodytos NTĮ arba ETĮ pagal produktų paskirtį |  | NTĮ arba ETĮ pagal ETAG 003 | 1, 3, 4 |
| 8. | MEDIENOS GAMINIAI, KONSTRUKCIJOS IR JŲ ELEMENTAI |  |  |  |  |  |
| 8.1 | medienos ruošiniai statybiniams nekonstrukciniams dirbiniams | LST EN 13307-1:2007 | matmenys, geometriniai parametrai |  | LST EN 13307-1 | 4 |
|  |  |  | drėgnis |  | LST EN 13183-1, LST EN 13183-2 LST EN 13183-3 |  |
|  |  |  | kokybės klasė |  | LST EN 942 |  |
|  |  |  | dyginių jungčių stipris lenkiant |  | LST CEN/TS 13307-2 |  |
|  |  |  | atsparumas drėgmei |  | LST CEN/TS 13307-2 |  |
| 8.2 | klijuota sluoksninė mediena konstrukcijoms | LST EN 14080:2005(D) LST EN 14080:2013(D)(2015-08-08)* | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 14080 | 1 |
| 8.3 | medinės konstrukcijos. Surenkami laikantys elementai, sujungti štampuotais metalo lakšto tvirtikliais | LST EN 14250:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 14250 | 2+ |
| 8.4 | medinių pastatų komplektai | NTĮ arba ETAG 007 naudojamas kaip EVD | esminės charakteristikos nurodytos NTĮ arba ETĮ pagal produktų paskirtį |  | NTĮ arba ETĮ pagal ETAG 007 | 1 |
|  | rąstinių pastatų komplektai, išskyrus statinius iki 50 m2 |  |  |  |  |  |
| 8.5 | lengvos kompozicinės medienos sijos ir kolonos | NTĮ arba ETAG 011 naudojamas kaip EVD | esminės charakteristikos nurodytos NTĮ arba ETĮ pagal produktų paskirtį |  | NTĮ arba ETĮ pagal ETAG 011 | 1 |
| 8.6 | medinės konstrukcijos. Statybiniai sluoksniuotojo lukšto tašai | LST EN 14374:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 14374 | 1 |
| 8.7 | medienos skydai naudojami statybai: | LST EN 13986:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13986 | 1, 2+ 1, 3, 4 |
|  | - laikantiems konstrukciniams elementams |  |  |  |  |  |
|  | - nelaikantiems konstrukciniams elementams |  |  |  |  |  |
| 8.8 | medinių konstrukcijų tvirtinimo detalės | LST EN 14545:2009(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 14545 | 2+, 3 |
| 8.9 | pagal stiprį surūšiuota stačiakampio skerspjūvio statybinė mediena | LST EN 14081-1:2005+A1:2011(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 14081-1 | 2+ |
| 8.10 | kaištinės medinių konstrukcijų jungtys | LST EN 14592:2008+A1:2012 (D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 14592 | 3 |
| 8.11 | statybinė mediena. Mediniai oro linijų stulpai | LST EN 14229:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 14229 | 2+ |
| 8.12 | Dantytuoju dygiu sujungta statybinė masyvioji mediena | LST EN 15497:2014 (D)(2015-10-10) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 15497 | 1 |
| 9. | STIKLAS IR GAMINIAI |  |  |  |  |  |
| 9.1 | stiklo paketai | LST EN 1279-5:2005+A2:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 1279-5 | 1, 3, 4 |
| 9.2 | termiškai grūdintas saugus kalcio natrio silikatinis stiklas | LST EN 12150-2:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 12150-2 | 1, 3, 4 |
| 9.3 | laminuotasis stiklas ir saugus laminuotasis stiklas | LST EN 14449:2005(D) LST EN 14449:2005/AC:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 14449 | 1, 3, 4 |
| 9.4 | statybinis stiklas. Padengtasis stiklas | LST EN 1096-4:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 1096-4 | 1, 3, 4 |
| 9.5 | statybinis stiklas. Cheminiu būdu stiprintas kalcio natrio silikatinis stiklas | LST EN 12337-2:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 12337-2 | 1, 3, 4 |
| 9.6 | statybinis stiklas. Specialieji pagrindiniai gaminiai. Borosilikatiniai stiklai | LST EN 1748-1-2:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 1748-1-2 | 1, 3, 4 |
| 9.7 | statybinis stiklas. Pagrindiniai specialiej gaminiai. Stiklo keramika | LST EN 1748-2-2:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 1748-2-2 | 1, 3, 4 |
| 9.8 | statybinis stiklas. Termiškai grūdintas saugus borosilikatinis stiklas | LST EN 13024-2:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 13024-2 | 1, 3, 4 |
| 9.9 | statybinis stiklas. Pagrindiniai šarminių žemių silikatinio stiklo gaminiai | LST EN 14178-2:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 14178-2 | 1, 3, 4 |
| 9.10 | statybinis stiklas. Karščiu grūdintas saugus šarminių žemių silikatinis stiklas | LST EN 14179-2:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 14179-2 | 1, 3, 4 |
| 9.11 | statybinis stiklas. Pagrūdintas kalcio natrio silikatinis stiklas | LST EN 1863-2:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 1863-2 | 1, 3, 4 |
| 9.12 | statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai | LST EN 572-9:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 572-9 | 1, 3, 4 |
| 9.13 | statybinis stiklas. Termiškai grūdintas saugus šarminių žemių silikatinis stiklas | LST EN 14321-2:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 14321-2 | 1, 3, 4 |
| 9.14 | statybinis stiklas. Sidabru dengto poliruotojo stiklo veidrodžiai, naudojami | LST EN 1036-2:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 1036-2 | 1, 3, 4 |
|  | pastato viduje |  |  |  |  |  |
| 9.15 | statybinis stiklas. Stikliniai sienų ir grindų blokai | LST EN 1051-2:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 1051-2 | 1, 3, 4 |
| 9.16 | statybinis stiklas.Karštyje išlaikytas,termiškai grūdintas saugus šarminių žemių | LST EN 15682-2:2013(D) (2015-08-08) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 15682-2 |  |
|  | metalų silikatinis stiklas |  |  |  |  |  |
| 9.17 | statybinis stiklas. Termiškai grūdintas Saugus profiliuotasis natrio-kalcio | LST EN 15683-2:2013(D) (2015-08-08) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 15683-2 |  |
|  | silikatinis stiklas |  |  |  |  |  |
| 10. | STOGO DANGOS IR GAMINIAI |  |  |  |  |  |
| 10.1 | keraminės stoginės čerpės ir jungiamosios detalės | LST EN 1304:2006(D) LST EN 1304:2013 | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį atsparumas šalčiui |  | LST EN 1304 LST EN 1304 D metodas | 3, 4 |
| 10.2 | betoninės čerpės | LST EN 490:2012(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 491+AC | 3, 4 |
| 10.3 | bituminės čerpės su mineraline ir (arba) sintetine armatūra | LST EN 544:2011(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 544 | 3, 4 |
| 10.4 | banguotieji bituminiai lakštai | LST EN 534:2006+A1:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 534 | 3, 4 |
| 10.5 | fibrocementinis šiferis ir jungiamosios detalės | LST EN 492:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 492 | 3, 4 |
|  | profiliuotieji fibrocementiniai lakštai ir jungiamosios detalės | LST EN 494:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 494 | 3, 4 |
| 10.6 | metaliniai plokšti lakštai ir juostos | LST EN 10169:2010+A1:2012 LST EN 10346:2009 | dangos storis (polimerinėms dangoms) |  | LST EN 13523-1 | 4 |
|  |  |  | dangos svoris (metalinėms lydalinėms dangoms) |  | LST EN ISO 1460, LST EN 10346 |  |
|  |  |  | dangos kietumas (polimerinėms dangoms) |  | LST EN 13523-4 |  |
|  |  |  | dangos adhezija (polimerinėms dangoms) |  | LST EN 13523-6 |  |
|  |  |  | atsparumas pleišėjimui lenkiant (polimerinėms dangoms) |  | LST EN 13523-7 |  |
|  |  |  | atsparumas lenkimui, dangos adhezija (metalinėms lydalinėms dangoms) |  | LST EN ISO 1519 deklaruojami metodai |  |
|  |  |  | atsparumas karščiui (dengtų polimerais), (kai keliami reikalavimai) |  | LST EN ISO 3248 |  |
|  |  |  | dangos atsparumas deformavimui žemoje temperatūroje (dengtų polimerais), (kai keliami reikalavimai) |  | LST EN 13523-6, LST EN 13523-7 |  |
|  |  |  | atsparumas korozijai (polimerinėms dangoms) |  | LST EN ISO 9227, LST EN 13523-8 |  |
|  |  |  | atsparumas korozijai (metalinėms lydalinėms dangoms) |  | LST EN ISO 9227 |  |
|  | savilaikiai metaliniai stogo dangų, išorės apkalų ir vidaus pertvarų lakštai | LST EN 14782:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 14782 | 3, 4 |
|  | visu plotu laikomi metaliniai stogo dangų, išorinių ir vidinių apkalų lakštai ir juostos | LST EN 14783:2006(D) LST EN 14783:2013(D)(2015-08-08)* | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 14783 | 3, 4 |
| 10.7 | stogų ir pertvarų skalūno ir akmens gaminiai | LST EN 12326-1:2004(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 12326-2 | 3, 4 |
| 10.8 | liejami stogų hidroizoliaciniai komplektai | NTĮ arba ETAG 005 naudojamas kaip EVD | esminės charakteristikos nurodytos NTĮ arba ETĮ pagal produktų paskirtį |  | NTĮ arba ETĮ pagal ETAG 005 | 1, 3, 4 |
| 10.9 | mechaniškai tvirtinamų lankščių hidroizoliacinių stogų membranų sistemos | NTĮ arba ETAG 006 naudojamas kaip EVD | esminės charakteristikos nurodytos NTĮ arba ETĮ pagal produktų paskirtį |  | NTĮ arba ETĮ pagal ETAG 006 | 2+ |
| 10.10 | surenkamieji stogų priedai. Pastoviai įtvirtintos stogų kopėčios | LST EN 12951:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 12951 | 3 |
| 10.11 | prieigos prie stogo įrenginiai. Pereinamieji tilteliai, laiptai ir pakopos | LST EN 516:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 516 | 3 |
| 10.12 | stogo saugos kabliai | LST EN 517:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 517 | 3 |
| 10.13 | surenkamoji pagalbinė stogų įranga. Kupoliniai plastikiniai stoglangiai | LST EN 1873:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 1873 | 1, 3, 4 |
| 10.14 | stogo dangos. Ištisiniai plastikiniai stoglangiai | LST EN 14963:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 14963 | 1, 3, 4 |
| 10.15 | standieji apatiniai nevientisų stogo dangų sluoksniai | LST EN 14964:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį |  | LST EN 14964 | 1, 3, 4 |

| 11. | SIENŲ, LUBŲ IR GRINDŲ DANGOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | keraminės plytelės | LST EN 14411:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14411 | 3, 4 |
|  | skystosios vandeniui nelaidžios medžiagos, naudojamos klijuotiniam keraminių plytelių klojimui. | LST EN 14891:2012(D) LST EN 14891:2012/AC:2012(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14891 | 3 |
| 11.2 | keraminės šaligatvio plytelės | LST EN 1344:2002(D) LST EN 1344:2013 (D)(2015-08-08)* | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 1344 | 4 |
| 11.3 | tampriosios, tekstilinės ir laminuotosios grindų dangos | LST EN 14041:2004(D) LST EN 14041:2004/AC:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14041 | 1, 3, 4 |
| 11.4 | peršviečiamos vienasluoksnės profiliuotos plastikinės plokštės, naudojamos vidinėms ir išorinėms sienoms, stogams ir luboms | LST EN 1013:2012(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 1013 | 1, 3, 4 |
|  | peršviečiamos plokščios daugiasienės polikarbonatinės plokštės, naudojamos vidinėms ir išorinėms sienoms, stogams ir luboms | LST EN 16153:2013 (D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 16153 | 1, 3, 4 |
|  | statybiniai neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U) profiliuočiai, naudojami vidinių ir išorinių sienų bei lubų apdailai | LST EN 13245-2:2009(D) LST EN 13245-2:2009/AC:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13245-2 | 1, 3, 4 |
| 11.5 | gipso kartoninės plokštės | LST EN 520:2005+A1:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 520 | 3, 4 |
| 11.6 | kabamosios lubos | LST EN 13964:2004(D) LST EN 13964:2004/A1:2007(D) LST EN 13964:2014 | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13964 | 1, 3, 4 |
| 11.7 | besiūlių magnezito grindų rišikliai. Degtas magnezitas ir magnio chloridas | LST EN 14016-1:2004(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14016-2 | 3, 4 |
| 11.8 | įtempiamosios lubos | LST EN 14716:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14716 | 1, 3, 4 |
| 11.9 | didelio slėgio apdailos laminatai (DSL). Lakštai termoreaktyviųjų dervų pagrindu. Kompaktinių laminatų ir DSL kompozitų paneliai, naudojami vidinių ir išorinių sienų bei lubų apdailai | LST EN 438-7:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 438-7 | 1, 3, 4 |
| 11.10 | viduje naudojamos mozaikinės plytelės | LST EN 13748-1:2004(D) LST EN 13748-1:2004/A1:2005(D) LST EN 13748-1:2004/AC:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13748-2 | 4 |
| 11.11 | gaminiai iš gipsatinkio (gipso kartoninių) plokščių po antrinio jų apdirbimo | LST EN 14190:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14190 | 3, 4 |
| 11.12 | metaliniai karkasų komponentai sistemoms iš gipsatinkio (gipso kartoninių) plokščių | LST EN 14195:2005(D) LST EN 14195:2005/AC:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14195 | 3, 4 |
| 11.13 | medžiagos gipsatinkio (gipso kartoninėms) plokštėms sujungti | LST EN 13963:2005(D) LST EN 13963:2005/AC:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13963 | 3, 4 |
| 11.14 | termoizoliaciniai ir (arba) garsą izoliuojantys sudėtiniai skydai iš gipsatinkio (gipso kartoninių) plokščių | LST EN 13950:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13950 | 3, 4 |
| 11.15 | surenkamieji karnizai iš sausatinkio | LST EN 14209:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14209 | 3, 4 |
| 11.16 | pluoštiniai gipsatinkio gaminiai | LST EN 13815:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13815 | 1, 3, 4 |
| 11.17 | gipsiniai elementai, skirti kabamosioms luboms | LST EN 14246:2006(D) LST EN 14246:2006/AC:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14246 | 3, 4 |
| 11.18 | gamykliniai skydai iš gipso kartoninių plokščių su tarpiniu akytojo kartono sluoksniu | LST EN 13915:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13915 | 3, 4 |
| 11.19 | gipso kartoninių plokščių metaliniai kampuočiai ir specialieji profiliuočiai | LST EN 14353:2007+A1:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14353 | 3, 4 |
| 11.20 | gipso kartoninių plokščių sistemų mechaniniai tvirtikliai | LST EN 14566:2008+A1:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14566 | 4 |
| 11.21 | pluoštu sustiprintos gipsinės plokštės: - audiniu sustiprintos gipsinės plokštės - gipsinės plaušų plokštės |  |  |  | 3, 4 |
|  |  | LST EN 15283-1:2008+A1:2010(D) LST EN 15283-2:2008+A1:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 15283-1 |  |
|  |  |  | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 15283-2 |  |
| 11.22 | dekoratyvinės sienų dangos. Ritininiai ir plokštiniai gaminiai | LST EN 15102:2007+A1:2011(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 15102 | 1, 3, 4 |
| 11.23 | plokštieji fibrocementiniai lakštai vidaus ir išorės sienų ir lubų apdailai | LST EN 12467:2012(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12467 | 1, 3, 4 |
| 11.24 | aglomeruotasis akmuo. Plokštės ir plytelės, naudojamos sienų apdailai(vidinių ir išorinių) | LST EN 15286:2013 (D)(2015-08-08) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 15286 |  |
| 11.25 | ventiliuojamų fasadų komplektai | NTĮ arba ETAG 034 naudojamas kaip EVD nuo 2016-09-03 | esminės charakteristikos nurodytos ETĮ pagal naudojimo paskirtį | NTĮ arba ETĮ pagal ETAG 034 | 1,2+,3,4 |
| 11.26 | medinės grindys | LST EN 14342:2005+A1:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14342 | 1,3, 4 |
|  |  | LST EN 14342:2013(D)(2015-08-08)* |  |  |  |
| 11.27 | masyviosios medienos skydinė apkala ir apkala dailylentėmis | LST EN 14915:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14915 | 1, 3, 4 |
|  |  | LST EN 14915:2007/AC:2007(D) |  |  |  |
|  |  | LST EN 14915:2013(D)(2015-08-08)* |  |  |  |
| 12. | HIDROIZOLIACINĖS, SANDARINANČIOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI |  |  |  |  |
| 12.1 | karštos bituminės mastikos | techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos | minkštėjimo temperatūra | LST EN 1427 LST EN 1426 | 4 |
|  |  |  | penetracija |  |  |
| 12.2 | šaltos bituminės mastikos (klijai) ir bituminiai gruntai | techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos | nelakiųjų medžiagų kiekis | LST EN ISO 3251 | 2+ |
|  |  |  | likučio minkštėjimo temperatūra | LST EN 1427 |  |
| 12.3 | bituminiai hidroizoliaciniai stogo lakštai | LST EN 13707:2005+A2:2010(D) LST EN 13707:2013 | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13707 | 1, 2+, 3, 4 |
| 12.4 | lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Plastikiniai ir elastomeriniai hidroizoliaciniai stogo dangų lakštai | LST EN 13956:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13956 | 1, 2+, 3, 4 |
| 12.5 | lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Apatiniai nevientisų stogo dangų sluoksniai | LST EN 13859-1:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13859-1 | 1, 3, 4 |
|  |  | LST EN 13859-1:2014 |  |  |  |
|  | lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Apatiniai sienų dangų sluoksniai | LST EN 13859-2:2010(D) |  | LST EN 13859-2 |  |
|  |  | LST EN 13859-2:2014 |  |  |  |
|  | lanksčios hidroizoliacinės juostos. Vandens garų laidumą reguliuojantys bituminiai sluoksniai | LST EN 13970:2005(D) LST EN 13970:2005/A1:2007(D) |  | LST EN 13970 |  |
|  | lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Garui nelaidūs plastikiniai ir guminiai sluoksniai | LST EN 13984:2013(D) |  | LST EN 13984 |  |
|  | lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Plastikiniai ir elastomeriniai hidroizoliaciniai lakštai, įskaitant plastikinius ir elastomerinius statinių pamatų hidroizoliacinius lakštus | LST EN 13967:2012(D) |  | LST EN 13967 | 1, 2+, 3, 4 |
|  | lanksčios hidroizoliacinės juostos. Drėgmei nelaidžios bituminės juostos, įskaitant bituminius tarpiklius | LST EN 13969:2005(D) LST EN 13969:2005/A1:2007(D) |  | LST EN 13969 |  |
| 12.6 | bitumai ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumas | LST EN 12591:2009(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12591 | 2+ |
| 12.7 | bitumai ir bituminiai rišikliai. Polimerais modifikuoti bitumai | LST EN 14023:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14023 | 2+ |
| 12.8 | bitumai ir bituminiai rišikliai. Katijoninės bituminės emulsijos | LST EN 13808:2005(D) LST EN 13808:2013(D)(2015-08-08)* | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13808 | 2+ |
| 12.9 | bitumas ir bituminiai rišikliai. Kietieji kelių bitumai | LST EN 13924:2006(D) LST EN 13924:2006/AC:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13924 | 2+ |
| 12.10 | bitumas ir bituminiai rišikliai. Skiestųjų ir minkštintųjų bituminių rišiklių specifikavimo sistema | LST EN 15322:2009(D) LST EN 15322:2013(D)(2015-08-08)* | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 15322 | 2+ |
| 12.11 | sandarikliai | LST EN ISO 11600:2004 LST EN ISO 11600:2004/A1:2011 | priekibos jėga | LST EN ISO 8339 | 2+ |
|  |  |  | santykinis pailgėjimas | LST EN ISO 8339 |  |
|  |  |  | atsikūrimas | LST EN ISO 7389 |  |
|  |  |  | atsparumas tekėjimui | LST EN ISO 7390 |  |
| 12.12 | siūlių tarpikliai ir sandarikliai. Karštųjų siūlių sandarikliai | LST EN 14188-1:2004(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14188-1 | 4 |
| 12.13 | siūlių tarpikliai ir sandarikliai. Šaltųjų siūlių sandarikliai | LST EN 14188-2:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14188-2 | 4 |
| 12.14 | siūlių tarpikliai ir sandarikliai. Siūlių gatavi sandarikliai | LST EN 14188-3:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14188-3 | 4 |
| 12.15 | lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Plastikiniai ir elastomeriniai hidroizoliaciniai sluoksniai | LST EN 14909:2012(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14909 | 1, 3, 4 |
| 12.16 | lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Bituminiai hidroizoliaciniai sluoksniai | LST EN 14967:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14967 | 1, 3, 4 |
| 12.17 | lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Armuotieji bituminiai hidroizoliaciniai betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių eismo zonų lakštai | LST EN 14695:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14695 | 2+ |
| 12.18 | pastatų ir pėsčiųjų takų siūlių nekonstrukciniai sandarikliai. | LST EN 15651-1:2012(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 15651-1 | 1, 3, 4 |
|  | pastatų ir pėsčiųjų takų siūlių nekonstrukciniai sandarikliai. | LST EN 15651-2:2012(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 15651-2 | 1, 3, 4 |
|  | pastatų ir pėsčiųjų takų siūlių nekonstrukciniai sandarikliai. | LST EN 15651-3:2012(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 15651-3 | 1, 3, 4 |
|  | pastatų ir pėsčiųjų takų siūlių nekonstrukciniai sandarikliai. | LST EN 15651-4:2012(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 15651-4 | 1, 3, 4 |
| 12.19 | hidroizoliacinės polimerais modifikuotos, storos bituminės dangos | LST EN 15814:2011+A1:2012(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 15814 | 1, 3, 4 |
| 13. | GEOSINTETIKA |  |  |  |  |
| 13.1 | geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai, naudojami: |  |  |  | 2+ |
|  | - keliams tiesti ir ir kitų transporto sričių statiniams (išskyrus geležinkelius ir asfaltavimą) | LST EN 13249:2004(D) LST EN 13249:2002/A1:2005(D) LST EN 13249:2014 | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13249 |  |
|  | - geležinkeliams tiesti | LST EN 13250:2004(D) LST EN 13250:2004/A1:2005(D) LST EN 13250:2014 | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13250 |  |
|  | - žemės darbuose, pamatams ir atraminiams statiniams | LST EN 13251:2002(D) LST EN 13251:2002/A1:2005(D) LST EN 13251:2014 | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13251 |  |
|  | - drenažo sistemose | LST EN 13252:2002(D) LST EN 13252:2002/A1:2005(D) LST EN 13252:2014 | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13252 |  |
|  | - apsaugos nuo erozijos darbuose (pakrančių apsaugai, krantų tvirtinimui) | LST EN 13253:2002(D) LST EN 13253:2002/A1:2005(D) LST EN 13253:2014 | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13253 |  |
|  | - rezervuarų ir užtvankų statyboje | LST EN 13254:2002(D) LST EN 13254:2002/A1:2005(D) LST EN 13254:2002/AC:2004(D) LST EN 13254+AC:2004(D) LST EN 13254:2014 | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13254 |  |
|  | - kanalų statyboje | LST EN 13255:2004(D) LST EN 13255:2002/A1:2005(D) LST EN 13255:2002/AC:2004(D) LST EN 13255:2014 | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13255 |  |
|  | - tuneliams tiesti ir požeminiams statiniams | LST EN 13256:2002(D) LST EN 13256:2002/A1:2005(D) LST EN 13256:2002/AC:2004(D) LST EN 13256:2014 | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13256 |  |
|  | - kietųjų atliekų sąvartynuose | LST EN 13257:2002(D) LST EN 13257:2002/A1:2005(D) LST EN 13257:2002/AC:2004(D) LST EN 13257:2014 | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13257 |  |
|  | - skystųjų atliekų sulaikymo projektuose | LST EN 13265:2002(D) LST EN 13265:2002/A1:2005(D) LST EN 13265:2002/AC:2004(D) LST EN 13265:2014 | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13265 |  |
|  | - kelio dangoms ir viršutiniams asfalto sluoksniams | LST EN 15381:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 15381 |  |
| 13.2 | geosintetinės užtvaros naudojamos: |  |  |  | 2+ |
|  | - rezervuarų ir užtvankų statyboje | LST EN 13361:2004(D) LST EN 13361:2004/A1:2006(D) LST EN 13361:2013 | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13361 |  |
|  | - kanalų statyboje | LST EN 13362:2005(D) LST EN 13362:2013 | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13362 |  |
|  | - kaip skysčių užtvara tuneliuose ir požeminiams statiniams | LST EN 13491:2004(D) LST EN 13491:2004/A1:2006(D) LST EN 13491:2013 | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13491 |  |
|  | - skystųjų atliekų sąvartynams, tarpinėms arba pagalbinėms saugykloms įrengti | LST EN 13492:2004(D) LST EN 13492:2004/A1:2006(D) LST EN 13492:2013 | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13492 |  |
|  | - kietųjų atliekų sąvartynuose | LST EN 13493:2005(D) LST EN 13493:2013 | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13493 |  |
|  | - transporto infrastruktūroje | LST EN 15382:2008(D) LST EN 15382:2013(D) (2015-08-08)* | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 15382 |  |

| 14. | DAŽAI, LAKAI, GLAISTAI, GRUNTAI IR DANGOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | statybiniai dažai, lakai, gruntai, dangos, kai deklaruojamos esminės | techninė specifikacija, |  |  | 2+ |
|  | charakteristikos*****: | kurioje nurodytos esminės charakteristikos |  |  |  |
|  | mechaninis atsparumas |  | sukibimo stipris su pagrindu | LST EN ISO 4624 |  |
|  |  |  | plėvelės kietumas | LST EN ISO 1522, LST EN ISO 2409 |  |
|  |  |  | atsparumas dilimui | LST EN ISO 7784 |  |
|  |  |  | atsparumas drėgnam šveitimui | LST EN ISO 11998 |  |
|  | atsparumas šildymui |  | atsparumas šildymui (karščiui atspariems) | LST EN ISO 3248 |  |
|  | atsparumas vandeniui |  | atsparumas vandeniui | LST EN ISO 2812-2 |  |
|  | atsparumas atmosferos poveikiui |  | atsparumas atmosferos poveikiui | LST EN 13687-3 |  |
|  | laidumas garams |  | laidumas garams | LST EN ISO 7783 |  |
|  | pralaidumas vandeniui |  | pralaidumas vandeniui | LST EN 1062-3 |  |
|  | atsparumas agresyviai aplinkai |  | atsparumas skysčiams | LST EN ISO 2812-1 |  |
|  | apsauga nuo korozijos |  | atsparumas skysčiams | LST EN ISO 2812-1 |  |
|  |  |  | atsparumas vandeniui | LST EN ISO 2812-2 |  |
|  |  |  | dangų pažeidimo vertinimas po bandymo neutraliame druskos rūke | LST EN ISO 9227 |  |
|  |  |  | (atspariems korozijai) (jei reikalaujama) | LST EN ISO 4628-2,-3,-4,-5,-6,-7 |  |
| 14.2 | klampieji statybiniai glaistai vidaus darbams | LST 1519:2011 | konsistencija | LST EN 1015-4 | 3 |
|  |  |  | malimo smulkumas | LST 1519 |  |
|  |  |  | susitraukimas | LST 1519 |  |
| 14.3 | klampieji statybiniai glaistai išorės darbams | LST 1519:2011 | atsparumas šalčiui | LST L 1413.11 | 3 |
|  |  |  | susitraukimas | LST 1519 |  |
|  |  |  | sukibimo stipris | LST 1519 |  |
| 14.4 | glaistai plytelėms | LST EN 13888:2009 | stipris gniuždant | LST EN 12808-3 | 3 |
|  |  |  | susitraukimas | LST EN 12808-4 |  |
|  |  |  | vandens įmirkis | LST EN 12808-5 |  |
|  |  |  | cheminis atsparumas (kai keliami reikalavimai) | LST EN 12808-1 |  |
| 14.5 | pigmentai statybinėms medžiagoms cemento ir (arba) kalkių pagrindu dažyti | LST EN 12878:2005(D) LST EN 12878:2005/AC:2006(D) LST EN 12878:2014 | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12878 | 2+ |
| 15. | - |  |  |  |  |
| 16. | NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI |  |  |  |  |
| 16.1 | Pastatų ir sklypų nuotekų kėlyklos. Srutinių nuotekų kėlyklos | LST EN 12050-1:2002(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12050-1 | 3 |
| 16.2 | Pastatų ir sklypų nuotekų kėlyklos. Paplavų kėlyklos | LST EN 12050-2:2002(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12050-2 | 3 |
| 16.3 | Pastatų ir sklypų nuotekų kėlyklos. Riboto taikymo srutinių nuotekų kėlyklos | LST EN 12050-3:2002(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12050-3 | 3 |
| 16.4 | Pastatų ir sklypų nuotekų kėlyklos. Atbuliniai paplavų ir srutinių nuotekų vožtuvai | LST EN 12050-4:2002(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12050-4 | 3 |
| 16.5 | mažieji (iki 50 GE) nuotekų valymo įrenginiai. Gamintiniai septikai | LST EN 12566-1:2000(D) LST EN 12566-1:2000/A1:2004(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12566-1 | 3 |
| 16.6 | mažieji (iki 50 SGS) nuotekų valymo įrenginiai. Surenkamosios ir/arba statybvietėje surenkamos buitinių nuotekų valyklos | LST EN 12566-3:2005+A2:2013 (D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12566-3 | 3 |
| 16.7 | mažieji (iki 50 SGS) nuotekų valymo įrenginiai. Pūdomieji nusodintuvai, sumontuoti statybvietėje iš surenkamų dalių | LST EN 12566-4:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12566-4 | 3 |
| 16.8 | mažieji (iki 50 SGS) nuotekų valymo įrenginiai. Gamykliniai įrenginiai pūdomųjų nusodintuvų ištakiui valyti | LST EN 12566-6:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12566-6 | 1, 3, 4 |
| 16.9 | mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. Gamykliniai tretinio valymo blokai | LST EN 12566-7:2013(D) (2015-08-08) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12566-7 | 1, 3, 4 |
| 16.10 | nuotekų valymo įrenginiai (nuo 50 SGS) | NTĮ | esminės charakteristikos nurodytos NTĮ pagal naudojimo paskirtį | NTĮ | 1 |
| 16.11 | riebalų skirtuvai | LST EN 1825-1:2004(D) LST EN 1825-1:2004/AC:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 1825-1 | 3, 4 |
| 16.12 | nuotakyno orlaidžiai | LST EN 12380:2003(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12380 | 4 |
| 16.13 | lengvųjų skysčių skirtuvai | LST EN 858-1:2002(D) LST EN 858-1:2002/A1:2004(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 858-1 | 3, 4 |
| 17. | ŠILDYMO, VANDENTIEKIO IR VĖDINIMO ĮRENGINIAI |  |  |  |  |
| 17.1 | šildymo prietaisai: radiatoriai, konvektoriai (išskyrus jų prijungimo ir reguliavimo dalis) | LST EN 442-1:2000(D) LST EN 442-1:2000/A1:2003(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 442-2 | 3 |
| 17.2 | pastatų vidaus vandens tiekimo ir šildymo sistemų jungiamosios dalys | techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | deklaruojami metodai | 4 |
| 17.3 | lubose montuojamos spinduliuojančiosios plokštės tiekiant šaltesnį negu 120 °C vandenį | LST EN 14037-1:2004(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14037-1 | 3 |
| 17.4 | -- | -- | -- | -- |  |
| 17.5 | išorės slėgio vamzdynų plastikiniai vamzdžiai, 25 mm ir didesnio išorės skersmens (išskyrus dujotiekių) | LST EN ISO 1452-2:2010 LST EN 12201-2:2011+A1:2014 | atsparumas hidrostatiniam slėgiui | LST ISO 1167-1, LST ISO 1167-2 | 1+ |
|  |  |  | matmenų tikslumas | LST EN ISO 3126 |  |
|  |  |  | išilginis susitraukimas ** | LST EN ISO 2505 |  |
|  |  |  | atsparumas smūgiams ** | LST EN 744, LST ISO 3127 |  |
|  |  |  | atsparumas dichlormetanui ** | LST EN 580 |  |
|  |  |  | medžiagos pailgėjimas tempiant ** | LST EN ISO 6259-1 |  |
| 17.6 | išorės beslėgių vamzdynų plastikiniai vamzdžiai, 110 mm ir didesnio išorės skersmens (išskyrus drenažo ir elektros kabelių vamzdynų) | LST EN 1401-1:2009 LST ISO 4435:2004 LST EN 1852-1:2009 LST EN 12666-1:2005+A1:2011 | atsparumas smūgiams | LST EN 744, LST EN 1411 | 1+ |
|  |  |  | atsparumas dichlormetanui ** | LST EN 580 |  |
|  |  |  | matmenų tikslumas | LST EN ISO 3126 |  |
|  |  |  | išilginis susitraukimas | LST EN ISO 2505 |  |
|  |  |  | sujungimų (su tarpinėmis) hermetiškumas | LST EN 1277 |  |
|  |  |  | žiedo standumas ** | LST EN ISO 9969 |  |
| 17.7 | išorės beslėgių vamzdynų struktūriniai plastikiniai vamzdžiai, 110 mm ir didesnio išorės skersmens (išskyrus drenažo ir elektros kabelių vamzdynų) | LST EN 13476-2:2007 LST EN 13476-3:2007+A1:2009 | atsparumas smūgiams | LST EN 744, LST EN 1411 | 1+ |
|  |  |  | atsparumas dichlormetanui ** | LST EN 580 |  |
|  |  |  | matmenų tikslumas | LST EN ISO 3126 |  |
|  |  |  | išilginis susitraukimas (A tipo vamzdžiams) | LST EN ISO 2505 |  |
|  |  |  | sujungimų (su tarpinėmis) hermetiškumas | LST EN 1277 |  |
|  |  |  | žiedo standumas ** | LST EN ISO 9969 |  |
|  |  |  | atsparumas kaitinimui (Krosnies bandymas, B tipo vamzdžiams) | ISO 12091 |  |
| 17.8 | vandentiekio ir drenažo vamzdžių junglių elastomeriniai tarpikliai: - guminiai | LST EN 681-1+A1:2001(D) LST EN 681-1+A1:2001/A2:2003(D) LST EN 681-1+A1:2001/A3:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 681-1+A1 | 4 |
|  | - iš termoplastinių elastomerų | LST EN 681-2+A1:2003(D) LST EN 681-2+A1:2003/A2:2005(D) |  | LST EN 681-2+A1 |  |
|  | - akytosios gumos medžiagos | LST EN 681-3+A1:2003(D) LST EN 681-3+A1:2003/A2:2005(D) |  | LST EN 681-3+A1 |  |
|  | - lieti poliuretano sandarinimo elementai | LST EN 681-4+A1:2003(D) LST EN 681-4+A1:2003/A2:2005(D) |  | LST EN 681-4+A1 |  |
| 17.9 | vamzdžių ir junglių, per kuriuos teka dujos ir skystieji angliavandeniliai, elastomeriniai sandarikliai | LST EN 682:2003(D) LST EN 682:2003/A1:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 682 | 3 |
| 17.10 | klozetai ir jų sąrankos su neatskiriamu sifonu | LST EN 997:2012(D) LST EN 997:2012/AC:2012(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 997 | 4 |
| 17.11 | virtuvių kriauklės | LST EN 13310:2003(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13310 | 4 |
| 17.12 | santechnikos įtaisai. Sūkurinės vonios | LST EN 12764:2005+A1:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12764 | 4 |
| 17.13 | kieto kuro krosnys patalpoms šildyti | LST EN 13240:2002(D) LST EN 13240:2002/A2:2004 LST EN 13240:2002/AC:2006(D) LST EN 13240:2002/A2:2004/AC:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13240 | 3 |
| 17.14 | kilnojamieji katilai gyvenamosioms patalpoms šildyti kietuoju kuru. Vardinė atiduodamoji šiluminė galia iki 50 kW | LST EN 12809:2002(D) LST EN 12809:2002/A1:2004(D) LST EN 12809:2002/AC:2006(D) LST EN 12809:2002/A1:2004/AC:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12809 | 3 |
| 17.15 | buitinės kietojo kuro viryklės | LST EN 12815:2002(D) LST EN 12815:2002/A1:2004(D) LST EN 12815:2002/AC:2006(D) LST EN 12815:2002/A1:2004/AC:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12815 | 3 |
| 17.16 | dušo gaubtai | LST EN 14428:2005+A1:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14428 | 4 |
| 17.17 | pastatų apsaugai nuo užtvindymo | LST EN 13564-1:2004(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13564-1 | 4 |
| 17.18 | karštai cinkuoti išilgai suvirinti įmoviniai plieniniai nuotakyno vamzdžiai ir jungliai | LST EN 1123-1:2000(D) LST EN 1123-1:2000/A1:2004(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 1123-1 LST EN 1123-1:2000/A1 | 4 |
| 17.19 | išilgai suvirinti įmoviniai nerūdijančiojo plieno nuotakyno vamzdžiai ir jungliai | LST EN 1124-1:2000(D) LST EN 1124-1:2000/A1:2004(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 1124-1 LST EN 1124-1:2000/A1 | 4 |
| 17.20 | santechnikos įtaisai. Prausyklos | LST EN 14296:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14296 | 4 |
| 17.21 | glazūruotųjų keraminių vamzdžių sistemos, skirtos išvadams ir nuotakams. Reikalavimai vamzdžiams, jungiamosioms detalėms ir sujungimams | LST EN 295-1:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 295-10 LST EN 295-1 | 4 1,3,4 |
|  | glazūruotųjų keraminių vamzdžių sistemos, skirtos išvadams ir nuotakams. Reikalavimai tarpinėms detalėms, jungtims ir lanksčioms movoms | LST EN 295-4:2013(D)) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 295-10 LST EN 295-4 | 4 1,3,4 |
|  | glazūruotųjų keraminių vamzdžių sistemos, skirtos išvadams ir nuotakams. Reikalavimai perforuotiems vamzdžiams ir jungiamosioms detalėms | LST EN 295-5:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 295-10 LST EN 295-5 | 4 1,3,4 |
|  | glazūruotųjų keraminių vamzdžių sistemos, skirtos išvadams ir nuotakams. Reikalavimai šulinių ir apžiūros šulinėlių komponentams | LST EN 295-6:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 295-10 LST EN 295-6 | 4 1,3,4 |
|  | glazūruotųjų keraminių vamzdžių sistemos, skirtos išvadams ir nuotakams. Reikalavimai vamzdžiams ir įspaudimui naudojamiems jų sujungimams | LST EN 295-7:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 295-10 LST EN 295-7 | 4 1,3,4 |
| 17.22 | nelegiruotojo plieno vamzdžiai ir jungiamosios detalės žmonių vartojamam vandeniui ir kitiems skysčiams tiekti | LST EN 10224:2003(D) LST EN 10224:2003/A1:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 10224 LST EN 10224:2003/A1 | 4 |
| 17.23 | vandeniui ir kitiems tirpalams tiekti plieno vamzdžių jungtys ir jungiamosios detalės | LST EN 10311:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 10311 | 4 |
| 17.24 | suvirintieji nerūdijančiojo plieno vamzdžiai vandens turintiems skysčiams, įskaitant buityje naudojamą vandenį, tiekti | LST EN 10312:2003(D) LST EN 10312:2003/A1:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 10312 LST EN 10312:2003/A1 | 4 |
| 17.25 | bidės | LST EN 14528:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14528 | 4 |
| 17.26 | santechnikos bei šildymo įrangoje naudojami vandens ir dujų besiūliai, apvalūs variniai vamzdžiai | LST EN 1057:2006+A1:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 1057 | 1, 3, 4 |
| 17.27 | tepalinės krosnys su išgarinimo degikliais ir dūmtakiu | LST EN 1:1998(D) LST EN 1:1998/A1:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 1 | 3 |
| 17.28 | vandens nuleidimo iš pastatų sistemų ketiniai vamzdžiai ir jungiamosios detalės, jų jungtys ir pagalbiniai reikmenys | LST EN 877:2000(D) LST EN 877:2000/A1:2007(D) LST EN 877:2000/A1:2007/AC:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 877 | 4 |
| 17.29 | sieniniai pisuarai | LST EN 13407:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13407 | 4 |
| 17.30 | praustuvės | LST EN 14688:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14688 | 4 |
| 17.31 | beslėgių termoplastinių vamzdynų sistemų klijai | LST EN 14680:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14680 | 4 |
| 17.32 | gofruotų saugių metalinių žarnų sąrankos buitiniams dujiniams prietaisams prijungti | LST EN 14800:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14800 | 1, 3 |
| 17.33 | termoplastikinių slėginių vamzdynų, naudojamų skysčiams perduoti, klijai. | LST EN 14814:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14814 | 4 |
| 17.34 | lėtai šilumą išskiriantys kietuoju kuru kūrenami buitiniai šildytuvai | LST EN 15250:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 15250 | 3 |
| 17.35 | kelių kanalizacijos lietaus trapai ir apžiūros šulinių liukai | techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos | atsparumas apkrovai | deklaruojamas metodas | 4 |
| 17.36 | nebuitiniai vienadegikliai dujiniai palubiniai vamzdiniai spinduliuojantieji šildytuvai. Sauga**** | LST EN 416-1:2009(D) | esminės charakteristikos, nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema | LST EN 416-1 | 2+, 4 |
| 17.37 | kaliojo ketaus nuotakyno vamzdžiai, jungiamosios detalės, pagalbiniai reikmenys ir jų jungtys | LST EN 598:2007+A1:2009(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 598:2007+A1 | 4 |
| 17.38 | nebuitinių, palubinių, daugiadegiklių, dujinių, vamzdinių spinduliuojančiųjų šildytuvų sistemos. D sistema. Sauga**** | LST EN 777-1:2009(D) | esminės charakteristikos, nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema | LST EN 777-1 | 2+, 4 |
|  | nebuitinių, palubinių, daugiadegiklių, dujinių, vamzdinių spinduliuojančiųjų šildytuvų sistemos. E sistema. Sauga**** | LST EN 777-2:2009(D) | esminės charakteristikos, nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema | LST EN 777-2 | 2+, 4 |
|  | nebuitinių, palubinių, daugiadegiklių, dujinių, vamzdinių spinduliuojančiųjų šildytuvų sistemos. F sistema. Sauga**** | LST EN 777-3:2009(D) | esminės charakteristikos, nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema | LST EN 777-3 | 2+, 4 |
|  | nebuitinių, palubinių, daugiadegiklių, dujinių, vamzdinių spinduliuojančiųjų šildytuvų sistemos. H sistema. Sauga**** | LST EN 777-4:2009(D) | esminės charakteristikos, nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema | LST EN 777-4 | 2+, 4 |
| 17.39 | kaliojo ketaus dujų vamzdynų vamzdžiai, jungiamosios detalės, pagalbiniai reikmenys ir jų jungtys | LST EN 969:2009(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 969 | 3 |
| 17.40 | nelegiruotojo plieno vamzdžiai, tinkami suvirinimui ir sriegimui | LST EN 10255+A1:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 10255+A1 | 3, 4 |
| 17.41 | gyvenamųjų patalpų šildytuvai, kūrenami medienos granulėmis | LST EN 14785:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14785 | 3 |
| 17.42 | ne didesnės kaip 300 kW grynosios tiekiamosios šiluminės galios nebuitiniai dujiniai priverstinės konvekcijos patalpų oro šildytuvai be ventiliatoriaus orui tiekti ir (arba) deginiams šalinti**** | LST EN 621:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standart, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema | LST EN 621 | 2+, 4 |
| 17.43 | ne didesnės kaip 70 kW grynosios tiekiamosios šiluminės galios buitiniai dujiniai priverstinės konvekcijos patalpų oro šildytuvai be ventiliatoriaus orui tiekti ir (arba) deginiams šalinti**** | LST EN 778:2010 (D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema | LST EN 778 | 2+, 4 |
| 17.44 | ne didesnės kaip 300 kW grynosios tiekiamosios šiluminės galios nebuitiniai dujiniai priverstinės konvekcijos patalpų oro šildytuvai su ventiliatoriumi degimo orui tiekti ar degimo produktams šalinti**** | LST EN 1020:2010 (D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema | LST EN 1020 | 2+, 4 |
| 17.45 | ne didesnės kaip 70 kW grynosios tiekiamosios šiluminės galios buitiniai dujiniai priverstinės konvekcijos patalpų oro šildytuvai su degiklio pūtimo ventiliatoriumi**** | LST EN 1319:2010 (D) | esminės charakteristikos, nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema | LST EN 1319 | 2+, 4 |
| 17.46 | kietojo kuro saunų krosnys su keliomis degimo sekcijomis | LST EN 15821:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 15821 | 3 |
| 17.47 | buitinės vonios | LST EN 14516:2006+A1:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14516 | 4 |
| 17.48 | buitinės dušų dugninės | LST EN 14527:2006+A1:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14527 | 4 |
| 17.49 | klozetų ir pisuarų plovimo bakeliai | LST EN 14055:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14055 | 4 |
| 17.50 | pastatų vidaus dujotiekio rankinio valdymo rutuliniai čiaupai ir kūginiai kamštiniai čiaupai su uždaru dugnu | LST EN 331:1998(D) LST EN 331:1998/A1:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13160-1 | 3, 4 |
| 17.51 | metalinių žarnų sąrankų, naudojamų buitiniams dujiniams prietaisams prijungti prie dujotiekio, saugaus prijungimo sklendės | LST EN 15069:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 15069 | 1, 3, 4 |
| 18. | ARMATŪRINIS PLIENAS, ĮDĖTINĖS DETALĖS IR ELEMENTAI |  |  |  |  |
| 18.1 | įdėtinės detalės gelžbetoniniams gaminiams | techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos ir LST EN ISO 17660-1:2006 | matmenų tikslumas | deklaruojami metodai | 2+ |
|  |  |  | suvirintų jungčių laikančioji geba pagal produkto paskirtį | LST EN ISO 17660-1 |  |
| 18.2 | suvirinamasis armatūrinis plienas | LST EN 10080:2006 | matmenų nuokrypiai | LST EN ISO 15630-1 | 1+ |
|  |  |  | takumo stipris | LST EN ISO 15630-1 |  |
|  |  |  | tempiamasis stipris | LST EN ISO 15630-1 |  |
|  |  |  | santykinis pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai | LST EN ISO 15630-1 |  |
|  |  |  | atsparumas lankstymui | LST EN ISO 15630-1, LST EN ISO 7438 |  |
| 18.3 | suvirinti armatūriniai tinklai ir strypynai betonui sutvirtinti, pagaminti mašininiu būdu | LST EN 10080:2006 | matmenų nuokrypiai | LST EN ISO 15630-2 | 1+ |
|  |  |  | armatūros (gaminyje) tempiamasis stipris | LST EN ISO 15630-2 |  |
|  | suvirinti armatūriniai tinklai ir strypynai betonui sutvirtinti, pagaminti nemašininiu būdu | techninė specifikacija, kurioje nurodytos | armatūros (gaminyje) takumo stipris | LST EN ISO 15630-2 |  |
|  |  | nurodytos esminės charakteristikos ir | armatūros (gaminyje) santykinis pailgėjimas, esant didžiausiai apkrovai | LST EN ISO 15630-2 |  |
|  |  | LST EN ISO 17660-1:2006 | atsparumas lankstymui suvirinimo taške ** | LST EN ISO 15630-1, LST EN ISO 7438 |  |
|  |  |  | suvirinimo šlyties stipris | LST EN ISO 15630-2 |  |
| 18.4 | iš anksto įtempiamas armatūrinis plienas | techninė specifikacija , kurioje nurodytos esminės charakteristikos | takumo stipris | LST EN ISO 15630-3 | 1+ |
|  |  |  | tempiamasis stipris | LST EN ISO 15630-3 |  |
|  |  |  | tamprumo modulis | LST EN ISO 15630-3 |  |
|  |  |  | santykinis pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai | LST EN ISO 15630-3 |  |
|  |  |  | įtempimų relaksacija | LST EN ISO 15630-3 | 4 |
| 18.5 | plieniniai vamzdiniai įtemptosios armatūros kanalai | LST EN 523:2003(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 523 | 4 |
| 18.6 | metaliniai tinko pagrindai ir profiliuočiai (vidiniam tinkavimui) | LST EN 13658-1:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13658-1 | 3, 4 |
| 18.7 | metaliniai tinko pagrindai ir profiliuočiai (išoriniam tinkavimui) | LST EN 13658-2:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13658-2 | 3, 4 |
| 18.8 | betono pluoštai. Plieniniai pluoštai | LST EN 14889-1:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14889-1 | 1, 3 |
| 18.9 | betono pluoštai. Polimeriniai pluoštai | LST EN 14889-2:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14889-2 | 1, 3 |
| 18.10 | armatūrinio plieno jungtys strypų mechaniniams sujungimams | LST ISO 15835-1:2010 | jungties tempiamasis stipris | LST ISO 15835-1, LST EN ISO 15630-1 | 1+ |
|  |  |  | jungties plastiškumas – santykinis pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai | LST ISO 15835-1, LST EN ISO 15630-1 |  |
|  |  |  | praslydimas jungtyje | LST ISO 15835-1 |  |
|  |  |  | nuovargis | LST ISO 15835-1 |  |
| 18.11 | išankstinio konstrukcijų įtempimo komplektai | NTĮ arba ETAG 013 naudojamas kaip EVD | esminės charakteristikos nurodytos NTĮ arba ETĮ pagal produktų paskirtį | NTĮ arba ETĮ pagal ETAG 013 | 1+ |
| 19. | METALINĖS LAIKANČIOS KONSTRUKCIJOS IR JŲ ELEMENTAI |  |  |  |  |
| 19.1 | laikančiosios statinių metalinės konstrukcijos | LST EN 1090-1:2009+A1:2012(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 1090-1 | 2+ |
| 19.2 | karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai | LST EN 10025-1:2004(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 10025-1 | 2+ |
| 19.3 | karštuoju būdu apdoroti nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai | LST EN 10210-1:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 10210-1 | 2+ |
| 19.4 | nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti suvirintieji tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai | LST EN 10219-1:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 10219-1 | 2+ |
| 19.5 | pagerintų statmenai gaminio paviršiui deformacijos savybių plieno gaminiai | LST EN 10164:2005 | tempiamasis stipris pagal takumo ribą | LST EN ISO 6892-1 | 3 |
|  |  |  | tempiamasis stipris pagal stiprumo ribą |  |  |
|  |  |  | santykinis pailgėjimas tempiant |  |  |
|  |  |  | tamprumo modulis |  |  |
| 19.6 | šaltai formuoti metalo konstrukcijų gaminiai | techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos LST EN 10149-1:2014 LST EN 10149-2: 2014 LST EN 10149-3: 2014 LST EN 10346:2009 LST ISO 4997:2010 | tempiamasis stipris pagal takumo ribą | LST EN ISO 6892-1 | 3 |
|  |  |  | tempiamasis stipris pagal stiprumo ribą | LST EN ISO 6892-1 |  |
|  |  |  | tamprumo modulis ** | LST EN ISO 6892-1 |  |
|  |  |  | santykinis pailgėjimas tempiant | LST EN ISO 6892-1 |  |
|  |  |  | metalinės lydalinės dangos svoris ** | LST EN ISO 1460, LST EN 10326, LST EN 10327 |  |
|  |  |  | dangos storis ** | LST EN ISO 2808 |  |
| 19.7 | statybinės paskirties korozijai atsparaus plieno lakštai ir (arba) plokštės ir | LST EN 10088-4:2009(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 10088-4 | 2+ |
|  | juostos |  |  |  |  |
|  | statybinės paskirties strypų, valcuotosios ir temptosios vielos, profiliuočių ir | LST EN 10088-5:2009(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 10088-5 | 2+ |
|  | šviesiųjų paviršių gaminiai iš korozijai atsparaus plieno |  |  |  |  |
| 19.8 | suvirinimo medžiagos. Metalų lydomojo suvirinimo pridėtiniai metalai ir | LST EN 13479:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13479 | 2+ |
|  | fliusai |  |  |  |  |
| 19.9 | stipriųjų konstrukcinių varžtų, skirtų parengtinei apkrovai, rinkiniai | LST EN 14399-1:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14399-1 | 2+ |
| 19.10 | iš anksto neįtemptų konstrukcinių varžtų rinkiniai | LST EN 15048-1:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 15048-1 | 2+ |
| 19.11 | aliuminis ir aliuminio lydiniai. Konstrukciniai statinių gaminiai | LST EN 15088:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 15088 | 2+ |
| 19.12 | statybiniai plieno liejiniai | LST EN 10340:2008(D) LST EN 10340:2008/AC:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 10340 | 2+ |
| 19.13 | statybinės paskirties grūdintasis ir atleistasis plienas | LST EN 10343:2009(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 10343 | 2+ |
| 19.14 | konstrukciniai klijai. Pastatų ir inžinerinių statinių bendraašiams metaliniams elementams montuoti skirtų anaerobinių klijų aibūdinimas | LST EN 15275:2007(D) LST EN 15275:2007/AC:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 15275 | 2+ |
| 20. | TRANSPORTO ORGANIZAVIMO PRIEMONĖS |  |  |  |  |
| 20.1 | nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. Nuolatiniai ženklai | LST EN 12899-1:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12899-1 | 1 |
|  | nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. Šviečiantys eismo stulpeliai | LST EN 12899-2:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12899-2 |  |
|  | nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. Atspindimieji kelio posūkio ženklai ir atgalinio atspindžio atšvaitai | LST EN 12899-3:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12899-3 |  |
| 20.2 | kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji atsispindintys kelio elementai | LST EN 1463-1:2009(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 1463-1 LST EN 1463-2 | 1 |
| 20.3 | kelių ženklinimo medžiagos. Užbarstomosios medžiagos. Stiklo rutuliukai, užpildai šiurkštumui didinti ir abiejų mišiniai | LST EN 1423:2012(D) LST EN 1423:2012/AC:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 1423 | 1 |
| 20.4 | kelių apsaugos nuo akinimo ekranai | LST EN 12676-1:2001(D) LST EN 12676-1:2001/A1:2003(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12676-2 | 3 |
| 20.5 | armuotojo ir įtemptojo gelžbetonio apšvietimo stulpai | LST EN 40-4:2006(D) LST EN 40-4:2006/AC:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 40-4 | 1 |
|  | plieniniai apšvietimo stulpai | LST EN 40-5:2002(D) |  | LST EN 40-5 | 1 |
|  | aliumininiai apšvietimo stulpai | LST EN 40-6:2003(D) |  | LST EN 40-6 | 1 |
|  | polimero pluoštu armuoti apšvietimo stulpai | LST EN 40-7:2003(D) |  | LST EN 40-7 | 1 |
| 20.6 | vertikalieji kelių ženklai. Kintamųjų pranešimų skydai | LST EN 12966-1:2005+A1:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12966-1 | 1 |
| 20.7 | kelių eismo triukšmo mažinimo įrenginiai | LST EN 14388:2005(D) LST EN 14388:2005/AC:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14388 | 3 |
| 20.8 | įspėjamieji ir saugos šviesos įtaisai | LST EN 12352:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12352 | 1 |
| 20.9 | šviesoforai | LST EN 12368:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12368 | 1 |
| 20.10 | apsauginių kelio atitvarų sistemos | LST EN 1317-5:2007+A2:2012(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 1317-5 | 1 |
| 20.11 | transporto ir pėsčiųjų eismo zonų paviršiniai nuotakai | LST EN 1433:2003(D) LST EN 1433:2003/A1:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 1433:2003/A1 | 3 |
| 21. | DŪMTRAUKIAI, DŪMTRAUKIŲ SISTEMŲ ELEMENTAI |  |  |  |  |
| 21.1 | moliniai arba keraminiai dūmtakio pamušalai | LST EN 1457-1:2012(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 1457-1 | 2+ |
|  |  | LST EN 1457-2:2012(D) |  | LST EN 1457-2 |  |
| 21.2 | dūmtraukių su paprastomis sienelėmis moliniai arba keraminiai blokai | LST EN 1806:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 1806 | 2+ |
| 21.3 | metalinių dūmtraukių sistemų elementai | LST EN 1856-1:2009(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 1856-1 | 2+ |
| 21.4 | metaliniai dūmtakiai ir jungiamieji vamzdžiai | LST EN 1856-2:2009(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 1856-2 | 2+ |
| 21.5 | betoniniai dūmtakio pamušalai | LST EN 1857:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 1857 | 2+ |
| 21.6 | betoniniai dūmtakio blokai | LST EN 1858:2008+A1:2011(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 1858 | 2+ |
| 21.7 | dūmtraukiai. Komponentai. Betoniniai išoriniai apvalkalai | LST EN 12446:2011(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12446 | 2+ |
| 21.8 | dūmtraukio sistemos su moliniais arba keraminiais dūmtakio pamušalais | LST EN 13063-1:2006+A1:2007(D) LST EN 13063-2:2006+A1:2007(D) LST EN 13063-3:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13063-1 LST EN 13063-2 LST EN 13063-3 | 2+ |
| 21.9 | dūmtraukių sistemų moliniai arba keraminiai apvalkalai | LST EN 13069:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13069 | 2+ |
| 21.10 | pramoniniai dūmtraukiai. Mūrinių dūmtakių medžiagos | LST EN 13084-5:2005(D) LST EN 13084-5:2005/AC:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13084-5 | 2+ |
| 21.11 | savilaikiai dūmtraukiai. Cilindriniai plieno gaminiai, naudojami vienasieniams plieniniams dūmtraukiams ir plieniniams dūmtakiams gaminti | LST EN 13084-7:2013(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13084-7 | 2+ |
| 21.12 | molinių arba keraminių dūmtraukių antgaliai | LST EN 13502:2003(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13502 | 4 |
| 21.13 | dūmtraukių sistemos su plastikiniais dūmtakio pamušalais | LST EN 14471:2005(D) LST EN 14471:2013 | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14471 | 1, 2+, 3, 4 |
| 21.14 | kieto kuro krosnių ir atvirųjų židinių įdėklai | LST EN 13229:2003(D) LST EN 13229:2003/A1:2003(D) LST EN 13229:2003/A2:2004(D) LST EN 13229:2003/AC:2006(D) LST EN 13229:2003/A2:2004/AC:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13229 | 3 |
| 21.15 | metaliniai dūmtraukiai ir oro tiekimo kanalai iš įvairių medžiagų. C6 tipo įrenginių vertikalieji galiniai oro ir (arba) dūmtakių įtaisai | LST EN 14989-1:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14989-1 | 2+ |
| 21.16 | dūmtraukiai. Izoliuotų prietaisų dūmtakiai ir oro tiekimo kanalai | LST EN 14989-2:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14989-2 | 2+ |
| 22. | - |  |  |  |  |
| 23. | PRIEŠGAISRINIŲ KONSTRUKCIJŲ KOMPLEKTAI, PRIEŠGAISRINIAI ELEMENTAI IR PRIEMONĖS |  |  |  |  |
| 23.1 | atsarginio išėjimo įtaisai, valdomi sverto rankena arba nuspaudžiamuoju strypu priešgaisrinėms ir evakuacijos kelių durims ir vartams | LST EN 179:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 179 | 1 |
| 23.2 | atsarginio išėjimo įtaisai, valdomi horizontaliu strypu priešgaisrinėms ir evakuacijos kelių durims ir vartams | LST EN 1125:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 1125 | 1 |
| 23.3 | statybiniai apkaustai. Kontroliuojami priešgaisrinių durų uždarymo įtaisai | LST EN 1154:2002(D) LST EN 1154:2002/A1:2003(D) LST EN 1154:2002/A1:2003/AC:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 1154 | 1 |
| 23.4 | statybiniai apkaustai. Elektriniai švaistinių priešgaisrinių durų atvėrimo fiksavimo įtaisai | LST EN 1155:2002(D) LST EN 1155:2002/A1:2003(D) LST EN 1155:2002/A1:2003/AC:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 1155 | 1 |
| 23.5 | statybiniai apkaustai. Priešgaisrinių durų koordinavimo įtaisai | LST EN 1158:2002(D) LST EN 1158:2002/A1:2003(D) LST EN 1158:2002/A1:2003/AC:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 1158 | 1 |
| 23.6 | statybiniai apkaustai. Vienašiai priešgaisrinių ir evakuacinių kelių durų vyriai | LST EN 1935+AC:2004(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 1935 | 1 |
| 23.7 | statybiniai apkaustai. Mechaniškai valdomos spynos, spragtukai ir užraktų sprausteliai priešgaisrinėms durims | LST EN 12209:2005(D) LST EN 12209:2005/AC:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12209 | 1 |
| 23.8 | atsparūs ugniai oro tiekimo kanalai | LST EN 13501-3:2006+A1:2010 | atsparumas ugniai | LST EN 1366-1 | 1 |
| 23.9 | skydų, plokščių, demblių gaminai ir komplektai oro tiekimo kanalų ir inžinerinių tinklų kanalų ir šachtų apsaugai nuo gaisro | ETAG 018 naudojamas kaip EVD arba klasifikavimas pagal LST EN 13501-3:2006+A1:2010 | atsparumas ugniai identifikavimas | LST EN 1366-1, LST EN 1366-5 ir LST EN 13501-3 LST EN 822, LST EN 823, LST EN 824, LST EN 1602, LST EN 12467 p. 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 ir 5.4.2, LST EN 13162, LST EN 13467 | 1 |
| 23.10 | priešgaisrinės sklendės | LST EN 15650:2010(D) | atsparumas ugniai | LST EN 1366-2 | 1 |
| 23.11 | antžeminiai gaisriniai hidrantai | LST EN 14384:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14384 | 1 |
| 23.12 | požeminiai gaisriniai hidrantai | LST EN 14339:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14339 | 1 |
| 23.13 | reaktyviosios ir tinkų dangos plieninių, betoninių ir medinių konstrukcijų apsaugai nuo gaisro | ETAG 018 naudojamas kaip EVD arba klasifikavimas pagal LST EN 13501-2:2008+A1:2010 | konstrukcijos su danga atsparumas ugniai dangų identifikavimas pagal TGA dažų ir lakų nelakiųjų medžiagų kiekis | LST EN 13381-4 arba LST EN 13381-8, LST L ENV 13381-3 ar LST L ENV 13381-7 ir LST EN 13501-2 LST EN ISO 11358 LST EN ISO 3251 | 1 |
| 23.14 | skydų, plokščių, demblių gaminai ir komplektai plieninių, betoninių ir medinių konstrukcijų apsaugai nuo gaisro | ETAG 018 naudojamas kaip EVD arba klasifikavimas pagal LST EN 13501-2:2008+A1:2010 | konstrukcijos su danga atsparumas ugniai identifikavimas | LST EN 13381-4, LST L ENV 13381-3 ar LST L ENV 13381-7 ir LST EN 13501-2 LST EN 822, LST EN 823, LST EN 824, LST EN 1602, LST EN 12467 p. 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 ir 5.4.2, LST EN 13162, LST EN 13467 | 1 |
| 23.15 | produktai medienos degumui mažinti | ETAG 028 naudojamas kaip EVD arba klasifikavimas pagal LST EN 13501-1:2007+A1:2010 | apsaugotos medienos degumas | LST EN 13823 LST EN ISO 11925-2 ir LST EN 13501-1 LST EN ISO 9239-1 ir LST EN 13501-1 | 1 |
| 23.16 | angų sandarinimo priemonės | LST EN 13501-2:2008+A1:2010 | atsparumas ugniai | LST EN 1366-3 | 1 |
| 23.17 | linijinių sandūrų sandarikliai | LST EN 13501-2:2008+A1:2010 | atsparumas ugniai | LST EN 1366-4:2006+A1 | 1 |
| 24. | STACIONARIOSIOS GAISRŲ GESINIMO SISTEMOS (SGGS) IR JŲ SUDEDAMOSIOS DALYS |  |  |  |  |
| 24.1 | gesinimo vandeniu sistemų purkštuvai | LST EN 12259-1+A1:2002(D) LST EN 12259-1+A1:2002/A2:2004(D) LST EN 12259-1+A1:2002/A3:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12259-1+A1 LST EN 12259-1+A1/A2 LST EN 12259-1+A1/A3 | 1 |
| 24.2 | gesinimo vandeniu sistemų pavojaus signalu įjungiamų skysčių vožtuvų rinkiniai | LST EN 12259-2+A1+AC:2002(D) LST EN 12259-2+A1+AC:2002/A2:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12259-2+A1+AC LST EN 12259-2+A1+AC/A2 | 1 |
| 24.3 | gesinimo vandeniu sistemų pavojaus signalu įjungiamų dujinių vožtuvų rinkiniai | LST EN 12259-3+A1:2002(D) LST EN 12259-3+A1:2002/A2:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12259-3+A1 LST EN 12259-3+A1/A2 | 1 |
| 24.4 | gesinimo vandeniu sistemų tekančio vandens pavojaus signalo įtaisas | LST EN 12259-4+A1:2002(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12259-4+A1 | 1 |
| 24.5 | gesinimo vandeniu sistemų vandens srauto detektoriai | LST EN 12259-5:2003(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12259-5 | 1 |
| 24.6 | gesinimo dujomis sistemų elektriniai automatiniai valdymo ir vėlinimo įtaisai | LST EN 12094-1:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12094-1 | 1 |
| 24.7 | gesinimo dujomis sistemų neelektriniai automatiniai valdymo ir vėlinimo įtaisai | LST EN 12094-2:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12094-2 | 1 |
| 24.8 | gesinimo dujomis sistemų rankiniai paleidimo ir sustabdymo įtaisai | LST EN 12094-3:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12094-3 | 1 |
| 24.9 | gesinimo dujomis sistemų talpyklų vožtuvų sąrankos ir jų paleidikliai | LST EN 12094-4:2004(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12094-4 | 1 |
| 24.10 | gesinimo dujomis sistemų didžiaslėgės ir mažaslėgės perjungiamosios sklendės ir jų paleidikliai | LST EN 12094-5:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12094-5 | 1 |
| 24.11 | gesinimo dujomis sistemų neelektriniai blokavimo įtaisai | LST EN 12094-6:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12094-6 | 1 |
| 24.12 | gesinimo CO2 dujomis sistemų purkštuvai | LST EN 12094-7:2002(D) LST EN 12094-7:2002/A1:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12094-7/A1 | 1 |
| 24.13 | gesinimo dujomis sistemų jungtys | LST EN 12094-8:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12094-8 | 1 |
| 24.14 | gesinimo dujomis sistemų specialieji gaisro aptiktuvai | LST EN 12094-9:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12259-1+A1 | 1 |
| 24.15 | gesinimo dujomis sistemų slėgmačiai ir slėgio relės | LST EN 12094-10:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12094-10 | 1 |
| 24.16 | gesinimo dujomis sistemų mechaninės svarstyklės | LST EN 12094-11:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12094-11 | 1 |
| 24.17 | gesinimo dujomis sistemų pneumatiniai pavojaus signalizavimo įtaisai | LST EN 12094-12:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12094-12 | 1 |
| 24.18 | gesinimo dujomis sistemų atkertamieji ir atbuliniai vožtuvai | LST EN 12094-13+AC:2002(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12094-13+AC | 1 |
| 24.19 | stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Sistemos, kuriose naudojamos žarnos. | LST EN 671-1:2012(D) LST EN 671-2:2012(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 671-1, LST EN 671-2, LST EN 694+A1, LST EN ISO 9227 | 1 |
| 24.20 | vandens rūko sistemos | LST CEN/TS 14972:2011 | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST CEN/TS 14972 | 1 |
| 24.21 | gesinimo kondensuotuoju aerozoliu sistemos | LST CEN/TR 15276-1:2011 | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST CEN/TR 15276-1 | 1 |
| 25. | GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMŲ (GASS) ĮRANGA |  |  |  |  |
| 25.1 | valdymo ir rodymo įranga | LST EN 54-2+AC:2002(D) LST EN 54-2+AC:2002/A1:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 54-2+AC, LST EN 54-4+AC LST EN 54-4+AC:2002/A1 LST EN 54-4+AC:2002/A2 | 1 |
| 25.2 | garso signalizatoriai | LST EN 54-3+A1:2002(D) LST EN 54-3+A1:2002/A2:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 54-3+A1 LST EN 54-3+A1:2002/A2 | 1 |
| 25.3 | elektrinio maitinimo įranga | LST EN 54-4+AC:2002(D) LST EN 54-4+AC:2002/A1:2003(D) LST EN 54-4+AC:2002/A2:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 54-4+AC LST EN 54-4+AC:2002/A1 LST EN 54-4+AC:2002/A2 | 1 |
| 25.4 | taškiniai šilumos detektoriai | LST EN 54-5+A1:2002(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 54-5+A1 | 1 |
|  | taškiniai dūmų detektoriai kelių (dūmų ir šilumos) jutiklių detektoriai | LST EN 54-7+A1:2002(D) LST EN 54-7+A1:2002/A2:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 54-7+A1 LST EN 54-7+A1:2002/A2 | 1 |
| 25.5 | taškiniai liepsnos detektoriai | LST EN 54-10:2002(D) LST EN 54-10:2002/A1:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 54-10 LST EN 54-10:2002/A1 | 1 |
| 25.6 | ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai | LST EN 54-11:2002(D) LST EN 54-11:2002/A1:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 54-11 LST EN 54-11:2002/A1 | 1 |
| 25.7 | linijiniai optiniai dūmų detektoriai | LST EN 54-12:2003(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 54-12 | 1 |
| 25.8 | pavojaus garsinio signalizavimo valdymo ir rodymo įranga | LST EN 54-16:2008 (D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 54-16 | 1 |
| 25.9 | trumpojo jungimo skyrikliai | LST EN 54-17:2006(D) LST EN 54-17:2006/AC:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 54-17 | 1 |
| 25.10 | įėjimo ir (arba) išėjimo įtaisai | LST EN 54-18:2006(D) LST EN 54-18:2006/AC:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 54-18 | 1 |
| 25.11 | įsiurbiamieji dūmų detektoriai | LST EN 54-20:2006(D) LST EN 54-20:2006/AC:2009(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 54-20 | 1 |
| 25.12 | gaisro pavojaus ir įspėjimo apie gedimą signalizavimo maršruto parinkimo įranga | LST EN 54-21:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 54-21 | 1 |
| 25.13 | regimųjų pavojaus signalų įtaisai | LST EN 54-23:2010(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 54-23 | 1 |
| 25.14 | pavojaus garsinio signalizavimo sistemų komponentai. Garsiakalbiai | LST EN 54-24:2008 (D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 54-24 | 1 |
| 25.15 | komponentai, naudojantys radijo ryšio kanalus | LST EN 54-25:2008 (D) LST EN 54-25:2008/AC:2012(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 54-25 | 1 |
| 25.16 | dūmų signalizatoriai | LST EN 14604:2005(D) LST EN 14604:2005/AC:2009(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14604 LST EN 14604:2005/AC | 1 |
| 26. | DŪMŲ IR ŠILUMOS VALDYMO SISTEMŲ DALYS |  |  |  |  |
| 26.1 | dūmų užtvaros | LST EN 12101-1:2005(D) LST EN 12101-1:2005/A1:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12101-1 | 1 |
| 26.2 | natūralios ištraukiamosios ventiliacijos įtaisai | LST EN 12101-2:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12101-2 | 1 |
| 26.3 | ištraukiamieji ventiliatoriai | LST EN 12101-3:2002(D) LST EN 12101-3:2002/AC:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12101-3 | 1 |
| 26.4 | slėgio skirtumo sistemų komplektai | LST EN 12101-6:2005(D) LST EN 12101-6:2005/AC:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12101-6 | 1 |
| 26.5 | dūmų kanalų sekcijos | LST EN 12101-7:2011(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12101-7 | 1 |
| 26.6 | apsaugos nuo dūmų sklendės | LST EN 12101-8:2011(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12101-8 | 1 |
| 26.7 | maitinimo šaltiniai | LST EN 12101-10:2005(D) LST EN 12101-10:2005/AC:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12101-10 | 1 |
| 27. | KITI GAMINIAI |  |  |  |  |
|  | konstrukcinės atramos: |  |  |  |  |
| 27.1 | - elastomerinės atramos | LST EN 1337-3:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 1337-3 | 1, 3 |
| 27.2 | - ritininės atramos | LST EN 1337-4:2004(D) LST EN 1337-4:2004/AC:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 1337-4 | 1, 3 |
| 27.3 | - lizdinės atramos | LST EN 1337-5:2004(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 1337-5 | 1, 3 |
| 27.4 | - balansyrinės atramos | LST EN 1337-6:2004(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 1337-6 | 1, 3 |
| 27.5 | - sferinės ir cilindrinės politetrafluoretileno (PTFE) atramos | LST EN 1337-7:2004(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 1337-7 | 1, 3 |
|  | - kreipiamosios ir įtvirtinimo atramos | LST EN 1337-8:2008(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 1337-8 | 1, 3 |
| 27.6 | šulinių lipynės | LST EN 13101:2003(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13101 | 4 |
| 27.7 | nuostoviosios šulinių lipynės | LST EN 14396:2004(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14396 | 4 |
| 27.8 | metaliniai inkarai, naudojami betone | NTĮ arba ETAG 001 naudojamas kaip EVD | esminės charakteristikos nurodytos NTĮ arba ETĮ pagal produktų paskirtį | NTĮ arba ETĮ pagal ETAG 001 | 1, 2+ |
| 27.9 | surenkami laiptų komplektai | NTĮ arba ETAG 008 naudojamas kaip EVD | esminės charakteristikos nurodytos NTĮ arba ETĮ pagal produktų paskirtį | NTĮ arba ETĮ pagal ETAG 008 | 1, 2+, 3, 4 |
| 27.10 | apkrovų nelaikantys klojinių komplektai – sistemos iš termoizoliacinių medžiagų ar betono tuštumėtų blokų arba plokščių | NTĮ arba ETAG 009 naudojamas kaip EVD | esminės charakteristikos nurodytos NTĮ arba ETĮ pagal produktų paskirtį | NTĮ arba ETĮ pagal ETAG 009 | 1, 2+ |
| 27.11 | plastikiniai tvirtinimo inkarai išorinėms tinkuojamoms termoizoliacinėms kompozicinėms sistemoms | ETAG 014 naudojamas kaip EVD | esminės charakteristikos nurodytos ETĮ pagal produktų paskirtį | ETĮ pagal ETAG 014 | 2+ |
| 27.12 | termoplastikinės stacionariosios antžeminės buitinio krosnių kuro, žibalo ir dyzelino talpyklos. Ekstruzinio pučiamojo ir išcentrinio liejimo būdu pagamintos polietileno talpyklos bei anijoninės polimerizacijos būdu suformuotos poliamido 6 talpyklos | LST EN 13341:2005+A1:2011(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13341 | 3 |
| 27.13 | ceche pagamintos plieninės talpyklos. Antžeminės horizontaliosios cilindrinės vienasienės ir dvisienės vandenį teršiančių degiųjų ir nedegiųjų skysčių talpyklos | LST EN 12285-2:2005(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 12285-2 | 1, 3, 4 |
| 27.14 | nuotėkio aptikimo sistemos | LST EN 13160-1:2003(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13160-1 | 3, 4 |
| 27.15 | skystojo naftos kuro nuostoviųjų talpyklų perpildymo prevencijos priemonės | LST EN 13616:2004(D) LST EN 13616:2004/AC:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 13616 | 3,4 |
| 27.16 | sporto aikštynų paviršiai. Vidiniai paviršiai, skirti įvairioms sporto šakoms | LST EN 14904:2006(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 14904 | 1,3 |
| 27.17 | antiseisminiai įrenginiai | LST EN 15129:2009(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 15129 | 1, 3 |
| 27.18 | bendrosios paskirties klijai konstrukcijoms sujungti | LST EN 15274:2007(D) | esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį | LST EN 15274 | 2+ |

__________https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5ee24da0a70211e4a82d9548fb36f682

_____